АКТ

измерений внутреннего диаметра измерительного трубопровода

| (наименование предприятия, место установки) |
| --- |
| Материал трубопровода |  |
| Температура, при которой выполнялись измерения, t, °С |  |
| Поправочный множитель на тепловое расширение материала, Кt |  |
| Эквивалентная (абсолютная) шероховатость, Rш (Ra), мм |  |
| Способ определения шероховатости |  |

(измерение, сравнение, по состоянию)

Результаты измерений:

| В сечении 1 | В сечении 2 | В сечении 3 |
| --- | --- | --- |
| D11 = ________мм D12 = ________ мм D13 = ________ мм D14 = ________ мм | D21 = ________ мм D22 = ________ мм D23 = ________ мм D24 = ________ мм | D31 = _________ мм D32 = _________ мм D33 = _________ мм D34 = _________ мм |

Результаты расчета:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Средний диаметр измерительного трубопровода при температуре измерений | Dt = ________ мм |
| Диаметр измерительного трубопровода при температуре 20 °С | D20 = Dt/Kt________ мм |
| Наибольшее отклонение результатов измерений диаметра от его среднего значения | δ = ________ % |

| Измерения проводились: |  |
| --- | --- |
|  | (наименование и метрологические характеристики средств измерений) |

| должность лица, проводившего измерения |  | подпись |  | инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  | «__» ___________20___ г. |  |  |
| должность представителя поставщика |  | подпись |  | инициалы, фамилия |
| М.П. |  | «__» ___________20___ г. |  |  |
| должность представителя потребителя |  | подпись |  | инициалы, фамилия |
| М.П. |  | «__» ___________20___ г. |  |  |