Полное и сокращенное наименования организации, в состав которой входит лаборатория

УТВЕРЖДАЮ:

Должность руководителя организации

инициалы, фамилия

« 		» 			     20              г.

П А С П О Р Т

МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

наименование лаборатории

ПОДГОТОВИЛ:

Должность руководителя лаборатории

инициалы, фамилия

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Форма 1 Информационные данные о лаборатории	3

Форма 2 Нормативные документы на объекты, методики измерений и методы испытаний, применяемые в лаборатории	4

Форма 3 Перечень применяемых средств измерений (СИ)	7

Форма 4 Перечень применяемого испытательного оборудования (ИО)	12

Форма 5 Сведения о вспомогательном оборудовании	16

Форма 6 Перечень применяемых стандартных образцов	18

Форма 7 Состояние методик (методов) измерений	19

Форма 8 Состав и квалификация персонала	21

Форма 9 Сведения об оснащенности лаборатории химическими реактивами	23

Форма 10 Перечень нормативной документации, необходимой для функционирования лаборатории	25

Форма 11 Состояние основных лабораторных помещений	27

# Форма 1
Информационные данные о лаборатории

| 1 | Лаборатория |
| --- | --- |
| 1.1 | Наименование лаборатории |  |
| 1.2 | Адрес лаборатории |  |
| 1.3 | Телефон |  |
| 1.4 | E-mail |  |
| 1.5 | Должность и ФИО руководителя лаборатории |  |
| 2 | Организация, в состав которой входит лаборатория |
| 2.1 | Наименование организации |  |
| 2.2 | Юридический адрес организации |  |
| 2.3 | Фактический адрес организации |  |
| 2.4 | Телефон |  |
| 2.5 | E-mail |  |
| 2.6 | Должность и ФИО руководителя организации |  |
| 3 | Заключение о состоянии измерений в лаборатории, выданное ранее |
| 3.1 | Регистрационный номер, дата выдачи, срок действия |  |

Рекомендации по заполнению формы 1:

Наименование лаборатории должно включать ее функциональное назначение (например, лаборатория анализа качества воды, строительная испытательная лаборатория, металлографическая лаборатория), но не ограничиваться одним словом «лаборатория».

Если лаборатория включает в свой состав ряд подразделений, расположенных на нескольких площадках, причем каждая имеет свой адрес, то необходимо указать все адреса площадок, на которых проводится оценка состояния измерений.

# Форма 2
Нормативные документы на объекты, методики измерений и методы испытаний, применяемые в лаборатории

| № п/п | Наименование объекта испытаний (измерений) | Наименование определяемого (измеряемого) показателя (характеристики) | Нормативные правовые акты и документы по стандартизации (№ и наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | регламентирующие требования к измеряемому (контролируемому) показателю объекта | регламентирующие методики (методы) измерений и (или) методы испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения: |
|  | Пшеница | Отбор проб | ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» | ГОСТ 13586.3-2015 «Зерно. Правила приемки и методы отбора проб» |
|  |  | Запах, цвет и обесцвеченность |  | ГОСТ 10967-19 «Зерно. Методы определения запаха и цвета» |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 «Зерно. Метод определения влажности» |
|  |  | Зараженность вредителями в явной форме |  | ГОСТ 13586.4-83 «Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями»; ГОСТ 13586.6-93 «Зерно. Методы определения зараженности вредителями» |
|  |  | Содержание сорной, зерновой и металломагнитной примесей |  | ГОСТ 30483-97 «Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержание сорной и зерновой примесей; содержание мелких зерен и крупности; содержание зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержание металломагнитной примеси» |
|  |  | Натура |  | ГОСТ 10840-2017 «Зерно. Метод определения натуры» |
|  |  | Типовой состав |  | ГОСТ 10940-64 «Зерно. Методы определения типового состава» |
|  |  | Стекловидность |  | ГОСТ 10987-76 «Зерно. Методы определения стекловидности» |
|  |  | Количество и качество клейковины |  | ГОСТ Р 54478-2011 «Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице» |
|  | Песок для строительных работ | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» п. 5 | ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний» п. 2 |
|  |  | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» п. 4.2.1, п. 4.2.2 табл. 1, п. 4.2.3 табл. 2, п. 4.2.4 табл. 3 | ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний» п. 3, п. 3.5 |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» п. 4.2.5, табл. 4 | ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний» п. 5.1 |
|  |  | Насыпная плотность | Стандартом не нормируется | ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний» п. 9.1 |

Рекомендации по заполнению формы 2:

Наименования «объекта» и «показателей» необходимо указывать в полном соответствии с нормативными правовыми актами и документами по стандартизации (это могут быть, например, стандарты на общие технические условия, стандарты организации, технологические регламенты и т.д.), регламентирующими требования к измеряемому (контролируемому) показателю и документами, регламентирующими методики (методы) измерений и (или) методы испытаний (например, методики измерений, программы и методики испытаний).

Отклонения от наименований показателей допускать не следует, даже если в лаборатории устоялись сокращенные обозначения объектов и измеряемых (контролируемых) показателей. Буквенное обозначение показателя (русское или латинское) указывать не требуется.

Если в одном нормативном документе регламентируется несколько методов измерений (испытаний), необходимо указать пункт НД, регламентирующий используемый лабораторией метод.

# Форма 3
Перечень применяемых средств измерений (СИ)

| № п/п | Наименование объекта испытаний (измерений) | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик | Наименование средств измерений (СИ), тип (марка), заводской номер, инвентарный номер | Год выпуска; Год ввода в эксплуатацию | Метрологические характеристики | Документ о поверке или калибровке СИ: номер, дата выдачи, срок действия | Организация, проводившая поверку или калибровку СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Класс точности, погрешность |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения: |
|  | Песок, щебень (гравий), смеси щебеночно-гравийные и асфальто-бетонные, битумы, грунты, ПГМ | Отбор образцов, проб; геометрические размеры образцов, изделий | Штангенциркуль нониусный с глубиномером ГР 52630-13 № ….. | 2013 2013 | (0…300) мм | ПГ ±0,05 мм | С-ВЗ/17-03-2022/ 123456789 до 16.03.2023 | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Рулетка измерительная металлическая № …. | 2013 2013 | (0…10) м | ПГ ±1,2 мм | СК № 9322-22 от 09.02.2022 | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Линейка измерительная металлическая № … | 2013 2013 | (0…500) мм | ПГ +1,4 мм | СК № 9323-22 от 09.02.2022 | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Рейка нивелирная телескопическая № ….. | 2013 2013 | (0…4000) мм | ПГ ±1,0 мм | СК № 19966-22 от 17.03.2022 | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Толщиномер-гребенка неотвердевшего слоя краски Константа №….. | 2013 2013 | (20…1200) мкм | ПГ ±11 мкм | СК № 945-2022 от 08.02.2022 | ОЦСМ1 |
|  |  | Масса образца, навески, материала, вещества, изделия | Весы электронные, NP-2000S, № …… | 2013 2013 | (20…2000) г | ПГ ±2 г | С-ВЗ/14-02-2022/ 123456789 до 13.02.2023 | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Весы лабораторные электронные (с гидрост.взв.) AJ-4200CE № …… | 2013 2013 | (0,5…4200) г | ПГ ±0,3 г | С-ВЗ/21-04-2022/ 123456789 до 20.04.2023 | ОЦСМ1 |
|  |  | Температура материала, вещества | Термометр цифровой VOLTCRAFT 6070W № …. | 2013 2013 | (0…120) °С | ПГ ±1 °С | СК № 2625-22 от 21.03.2022 | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Термометр цифровой ИТ-7 №…… | 2013 2013 | (-50…200) °С | ПГ ±1 °С | СК № 2624-22 от 21.03.2022 | ОЦСМ1 |
|  | Песок, щебень (гравий), смеси щебеночно-гравийные | Зерновой состав | Сита лабораторные: № 31 № 3 № 2 № 4 № 5 № 6 № 7 № 23 № 8 № 24 № 9 № 18 №19 № 10 № 20 № 11 № 21 № 16 № 13 № 14 № 12 № 15 № 17 № 22 | 2014 2014 | 1,25 мм 0,16 мм 0,05 мм 0,315 мм 0,63 мм 1,25 мм Ø 2,5 мм Ø 2,5 мм Ø 5,0 мм Ø 5,0 мм Ø 10,0 мм Ø 10,0 мм Ø 12,5 мм Ø 15,0 мм Ø 15,0 мм Ø 20,0 мм Ø 20,0 мм Ø 25,0 мм Ø 30,0 мм Ø 40,0 мм Ø 40,0 мм Ø 50,0 мм Ø 60,0 мм Ø 70,0 мм | Д.з. 1,29 мм Д.з. 0,161 мм Д.з. 0,048 мм Д.з. 0,348 мм Д.з. 0,65 мм Д.з. 1,252 мм Д.з. Ø 2,57 мм Д.з. Ø 2,59 мм Д.з. Ø 5,11 мм Д.з. Ø 4,98 мм Д.з. Ø 10,02 мм Д.з. Ø 10,03 мм Д.з. Ø 12,49 мм Д.з. Ø 15,11 мм Д.з. Ø 15,44 мм Д.з. Ø 20,12 мм Д.з. Ø 20,23 мм Д.з. Ø 25,0 мм Д.з. Ø 30,35 мм Д.з. Ø 40,46 мм Д.з. Ø 40,16 мм Д.з. Ø 50,58 мм Д.з. Ø 60,53 мм Д.з. Ø 70,28 мм | от 17.01.2022 СК № 2345-2022 СК № 2346-2022 СК № 2347-2022 СК № 2348-2022 СК № 2349-2022 СК № 2350-2022 СК № 2351-2022 СК № 2339-2022 СК № 2352-2022 СК № 2340-2022 СК № 2353-2022 СК № 2336-2022 СК № 2337-2022 СК № 2354-2022 СК № 2338-2022 СК № 2356-2022 СК № 2341-2022 СК № 2342-2022 СК № 2343-2022 СК № 2344-2022 СК № 2355-2022 СК № 2333-2022 СК № 2334-2022 СК № 2335-2022 | ОЦСМ1 |
|  | Песок | Насыпная плотность | Мерные цилиндрические сосуды: № 1 № 1 № 2 № 2 № 3 № 4 № 14 | 2007 2013 | 1 л 1 л 2 л 2 л 5 л 10 л 10 л | Д.з. 947 см3 Д.з. 977 см3 Д.з. 1930 см3 Д.з. 1916 см3 Д.з. 4891 см3 Д.з. 8200 см3 Д.з. 10495 см3 | от 16.03.2022 СК 2311-2022 СК 2317-2022 СК 2312-2022 СК 2318-2022 СК 2313-2022 СК 2314-2022 СК 2319-2022 | ОЦСМ1 |
|  | Щебень (гравий) | Лещадность | Шаблон для определения лещадности щебня (гравия) № ….. | 2013 | 3,3 мм 18° 18′ | - | СК № 2316-2022 от 16.03.2022 | ОЦСМ1 |
|  | Битумы нефтяные дорожные вязкие | Растяжимость | Дуктилометр ДМФ-980 № 05 | 2007 2013 | (0…980) мм 5,0 см/мин | ПГ ±2 мм ПГ ± 0,25 см/мин | СК № 42863-22 от 27.04.2022 | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Формы к дуктилометру № 1, № 2, № 3 | 2007 2013 | 119 мм | ПГ ±1 мм | Протокол от 17.03.2022 | ОЦСМ1 |
|  | Битумы нефтяные дорожные вязкие | Индекс пенетрации, Глубина проникания иглы | Пенетрометр КП-154 № ….. | 2003 2013 | (0…400) ед. | ПГ ±0,3 мм | СК № 2358-2022 от 16.03.2022 | ОЦСМ1 |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные | Предел прочности при сжатии | Машины для испытания на сжатие (пресс гидравлическ.), ИП-500, зав. № ….. | 1995 | (20…500) кН | При прямом ходе ПГ ±1 % | С-ВЗ/21-04-2022/ 123456789 до 20.04.2023 | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Пресс гидравлический для испытания строительных материалов П-50, № …. | 2013 2013 | 50 кН | ПГ ±1 % | С-ВЗ/21-04-2022/ 123456789 до 20.04.2023 | ОЦСМ1 |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные | Истинная плотность, Набухание, Водонасыщение, Водостойкость | Вакуумметр показывающий ВП3-УУ2 № …. к установке ОБВ1-100 | 2013 | (0…1,0) кгс/см2 | КТ 0,01 | С-ВЗ/18-03-2022/ 123456789 до 17.03.2024 | ОЦСМ1 |
|  | Отсчет времени испытаний | Отсчет времени испытаний | Секундомер механический СОСпр-26-2-010, № 3580, № 4234 | 2002 2013 | (0…60) мин | ПГ ±1 с | С-ВЗ/04-04-2022/ 123456789 до 03.04.2023 | ОЦСМ1 |
|  | Контроль условий проведения испытаний и эксплуатации оборудования | Измерение температуры и влажности воздуха в помещении | Прибор комбинированный Testo 608-H1 № … | 2013 2013 | (0…+50) °С (15…85) % | ПГ ±0,5 °С ПГ ±3 % | С-ВЗ/10-02-2022/ 123456789 до 09.02.2023 | ОЦСМ1 |

Примечание:

- ОЦСМ - ФБУ «Омский ЦСМ».

Рекомендации по заполнению формы 3:

Средство измерений (СИ)  – это техническое средство, предназначенное для измерений. Средства измерений подлежат поверке или калибровке.

Требования к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений и методикам (методам) измерений устанавливает Федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений».

Поверке подлежат средства измерений утвержденного типа. Сведения о результатах поверки передаются поверяющими организациями в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) в раздел «Сведения о результатах поверки средств измерений» (http://www.fundmetrology.ru). С 1 января 2021 в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020 подтверждением поверки является наличие сведений в ФИФ ОЕИ о результатах поверки. Таким образом, графы 8 и 9 для средств измерений утвержденного типа следует заполнять на основании сведений, размещенных в ФИФ ОЕИ.

Калибровке подлежат, как правило, средства измерений не утвержденного типа. По результатам калибровки выдается сертификат калибровки. Действительные значения либо точностные характеристики СИ, указанные в документе о калибровке, следует указывать в графе 7. Срок действия документа о калибровке отсутствует, поэтому  в графе 8 следует указать межкалибровочный интервал, который может быть рекомендован организацией, проводившей калибровку.

Графы 4, 5, 6 и 7 заполняют из эксплуатационной документации на средство измерений. В случае отсутствия заводского номера владельцу средства измерений целесообразно самостоятельно присвоить ему идентификационный номер путем нанесения буквенно-цифрового обозначения. Номер должен легко читаться и является уникальным.

Графы 6 «диапазон измерений» и графы 7 «класс точности, погрешность» Единицы величин необходимо указывать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 г. № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» или ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы величин».

В графе 7 «класс точности, погрешность» целесообразно указать и класс точности, и погрешность средства измерений для возможности сопоставить с требованиями методики измерений (испытаний).

# Форма 4
Перечень применяемого испытательного оборудования (ИО)

| № п/п | Наименование объекта испытаний (измерений) | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик | Наименование испытательного оборудования (ИО), тип (марка), заводской номер, инвентарный номер | Год выпуска; Год ввода в эксплуатацию | Основные технические характеристики (диапазон измерений, допустимое отклонение, характеристики, которые могут повлиять на результаты испытаний) | Документ об аттестации ИО: номер, дата выдачи, срок действия | Организация, проводившая аттестацию ИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения: |
|  | Песок, щебень, смеси щебеночно-гравийные и асфальто-бетонные, битумы, грунты, ПГМ | Высушивание материалов, определение их физико-механических свойств | Шкаф сушильный ES-0634 № …… | 2014 2014 | (+10…+300) °С ДО ±1,0 °С Рабочие режимы: …. оС; ….. оС | № 09195 от 28.08.2021 1 год | ОЦСМ1 |
|  |  | Нагрев веществ, материалов | Баня лабораторная ПЭ-4310 № …… | 2007 2013 | В диапазоне от температуры окружающей среды (+5…+100) °С ДО ±0,5 °С Нестабильность ±1,0 °С | № 1505 от 22.04.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Песок | Содержание пылевидных и глинистых частиц | Сосуд для отмучивания песка № …. | 2007 2013 | Диаметр сосуда 120±2,7 мм Расстояние до слива 100±2,7 мм Расстояние между сливами 200±3,6 мм Высота сосуда 320±4,45 мм | № 799-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Щебень (гравий) | Содержание пылевидных и глинистых частиц | Сосуд для отмучивания щебня № …. | 2007 2013 | Диаметр сосуда 200±3,6 мм Расстояние до слива 130±3,15 мм Расстояние между сливами 200±3,6 мм Высота сосуда 350±4,45 мм | № 800-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Щебень (гравий) | Дробимость | Цилиндр для дробимости щебня (гравия) №… | 2007 2013 | Диаметр цилиндра: 87,0±2,7 мм Высота цилиндра: 75,0±2,3 мм Диаметр съемного дна: 75,0±2,3 мм и 87,0±2,7 Высота съемного дна: 10,0±1,1 мм Высота закраины съемного дна: 4,0±0,9 мм Высота плунжера: 70,0±2,3 мм Диаметр основания плунжера: 73,0±2,3 мм Диаметр штока плунжера: 40,0±1,95 мм Высота цилиндрической части плунжера: 12,0±1,35 мм Высота конической части плунжера: 8,0±1,1 мм | № 804-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Щебень (гравий) | Дробимость | Цилиндр для дробимости щебня (гравия) №… | 2007 2013 | Диаметр цилиндра: 170,0±3,15 мм Высота цилиндра: 150,0±3,15 мм Диаметр съемного дна: 150,0±3,15 мм и 170,0±3,15 Высота съемного дна: 10,0±1,1 мм Высота закраины съемного дна: 4,0±0,9 мм Высота плунжера: 120,0±2,7 мм Диаметр основания плунжера: 148,0±3,15 мм Диаметр штока плунжера: 40,0±1,95 мм Высота цилиндрической части плунжера: 12,0±1,35 мм Высота конической части плунжера: 8,0±1,1 мм | № 807-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Битумы нефтяные дорожные вязкие | Температура размягчения | Прибор для определения температуры размягчения нефтепродуктов КИШ-02 № .. | 2007 2013 | Масса шариков: 3,50±0,05 г Диаметр шариков: 9,525±0,05 мм Внутренний диаметр: 15,9±0,2 мм Верхний наружный диаметр 23,0±0,2 мм Нижний наружный диаметр 19,0±0,2 мм | № 814-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Битумы нефтяные дорожные вязкие | Глубина проникания иглы | Пенетрационная чашка цилиндрическая с плоским дном | 2007 2013 | Dвнутр.=(55±1) мм Hвнутр.=(35±2) мм | № 801-2022 от 14.01.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Смеси асфальтобетонные | Изготовление контрольных образцов для определения прочности | Форма одиночная № … | 2007 2013 | Диаметр цилиндра: 71,4±2,3 мм Диаметр вкладыша: 47,4±1,95 мм Высота цилиндра: 160,0±3,15 мм Высота вкладыша: 100,0±2,7; 60,0±2,3 мм Глубина вкладыша: 80,0±2,3; 40,0±1,95 мм Шаг выступов цилиндра: 10,0±1,1 мм Толщина цилиндров без выст.: 6,0±0,9 мм Толщина цилиндров с выст.: 12,0±1,35 мм Расстояние от торца цилиндра до первого выступа: 25,0±1,65 мм | № 820-2022 от 14.01.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Смеси асфальтобетонные | Сдвигоустойчивость | Обжимное устройство для определения характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетона по схеме Маршалла № …. | 2011 2013 | Внутренний диаметр: 71,40±2,3 мм Расстояние между цилиндрическими обоймами: 27,0±1,65 мм Толщина цилиндрических обойм: 15,0±1,35 мм | № 812-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Грунты | Отбор проб | Кольцо режущее зав. № … | 2011 2013 | Диаметр внутренний: не менее 70 мм Высота: не более 70 мм Угол заточки: не более 30° | № 801-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Кольцо режущее зав. № … | 2011 2013 | Диаметр внутренний: не менее 80 мм Высота: не более 80 мм Угол заточки: не более 30° | № 802-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Грунты | Максимальная плотность | Кольцо режущее к плотномеру Ковалева, зав. №….. | 2011 2013 | Диаметр 50 мм Высота 50 мм Угол заточки 30° | № 818-2022 от 17.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Грунты | Уплотнение грунта (средняя плотность) | Прибор стандартного уплотнения для грунтов ПСУ № ….. | 2019 2019 | Масса груза: 2500±25 г Высота падения груза: 300±3,0 мм Диаметр наковальни: 99,8-0,2 мм Глубина стакана: 127,4±0,2 мм Диаметр приемного стакана: 100+0,3 мм | № 798-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Грунты | Коэффициент фильтрации | Прибор для определения коэффициента фильтрации ПКФ-01 № …. | 2019 2019 | Длина трубки 220,0±3,6 мм; Внутренний диаметр трубки 50,5±2,3 мм; Диаметр отверстий дна 3,0±0,7 мм; Высота падения груза 300±4,05 мм Масса падающего груза 500±75 г | № 813-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Грунты | Граница текучести | Конус балансирный Васильева КБВ зав. №.. | 2019 2019 | Высота конуса до риски: 10,0±0,1 мм Угол при вершине конуса: 30±0,5° Масса конуса: 76,0±0,2 г | № 818-2022 от 17.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |

Примечание:

- ОЦСМ - ФБУ «Омский ЦСМ».

Рекомендации по заполнению формы 4:

Испытательное оборудование  (ИО) – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний.

Испытательное оборудование подлежит аттестации. По результатам аттестации выдается аттестат и протокол. Основные положения и порядок проведения аттестации приведены в ГОСТ Р 8.568-2017 «ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

В графе 4 «наименование испытательного оборудования (ИО)…», а также в графе 5 «основные технические характеристики…» указываются сведения, приведенные в технической документации на испытательное оборудование (технический паспорт или руководство по эксплуатации).

Как и в случае со средствами измерений, при отсутствии заводского номера на испытательном оборудовании владелец присваивает и наносит на испытательное оборудование идентификационный номер.

В графе 7 «номер документа об аттестации ИО, дата выдачи и срок действия» следует указать номер, дату выдачи и срок действия аттестата (протокола).

# Форма 5
Сведения о вспомогательном оборудовании

| № п/п | Наименование, тип (модель), изготовитель | Назначение | Проведение технического обслуживания (при установлении в эксплуатационной документации на оборудование) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения: |
|  | Лопата, совок металлический | Отбор проб | Очищение после каждого использования |
|  | Пробоотборник | Отбор проб | Очищение после каждого использования |
|  | Емкости для проб и навесок | Отбор, транспортировка, хранение проб | Очищение после каждого использования |
|  | Шпатель | Для разбора проб и навесок | Очищение после каждого использования |
|  | Воронка ЛОВ | Определение насыпной плотности | Очищение после каждого использования |
|  | Щетки металлические | Очищение щебня (гравия) перед испытаниями | Очищение после каждого использования |
|  | Поддоны металлические (противни) | Сушка песка, щебня | Очищение после каждого использования |
|  | Дробилка щековая лабораторная (ЩД 6М) | Для дробления щебня | Очищение после каждого использования |
|  | Лупа минералогическая | Определение содержания дробленых зерен и содержания глины в комках | Очищение после каждого использования |
|  | Пикнометр вместимостью 100 мл | Определение истинной плотности | Промывание после каждого использования |
|  | Игла | Определение содержания глины в комках | Промывание после каждого использования |
|  | Стаканы химические термостойкие 500 см3 по ГОСТ 23932 | Определение качества сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня | Промывание после каждого использования |
|  | Плитка электрическая с регулировкой нагрева | Определение качества сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня | - |
|  | Цилиндры стеклянные 50 и 100 см3 | Определения содержания глинистых частиц методом набухания | Очищение после каждого использования |
|  | Устройство для капиллярного водонасыщения образцов | Водонасыщение образцов | Промывание после каждого использования |
|  | Эксикатор по ГОСТ 25336 | Охлаждение бюкс после сушки | Замена кальция хлористого по ГОСТ 450 |
|  | Металлические бюксы | Определение влажности грунта | Мойка и просушивание в сушильном шкафу при температуре 105 °С в течение 60 минут |
|  | Лотки металлические огнеупорные. Щипцы. | Выжигание с целью определения содержания вяжущего и зернового состава минеральной части смеси | Очищение после каждого использования |

Рекомендации по заполнению формы 5:

Наименование вспомогательного оборудования также следует указывать в соответствии с сопровождающей его технической документацией.

Назначение вспомогательного оборудования указывается в соответствии с теми функциями, реализация которых требует его применения в условиях используемой методики измерений или испытаний.

Часто лаборатории ограничиваются внесением в форму 5 только электрического оборудования. Отсутствие необходимого материально-технического обеспечения, соответствующего избранной методике (методу) измерений, является основанием для решения об отсутствии условий для проведения измерений. Поэтому в форму рекомендуется внести всё оборудование, необходимое для реализации методики (метода) измерений или испытаний: оборудование, инвентарь и т.п.

Оборудование (средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование), указанное в формах 3, 4 и 5, требует периодического технического обслуживания. Порядок разработки и утверждения документов, содержащих указания по срокам и содержанию работ по такому обслуживанию, предусмотренных эксплуатационной документацией, должны содержаться в Руководстве по качеству. Отметки о его проведении обычно содержатся в журналах, либо в формулярах, либо иных документах по учету оборудования.

Встречаются ситуации, когда техническая документация на оборудование (средства измерений, испытательное или вспомогательное оборудование) утеряна. В этом случае крайне необходимо ее восстановить, поскольку в ней содержатся основные сведения об оборудовании, без которых полноценная эксплуатация невозможна (наименование, технические характеристики, требования по безопасности, правила эксплуатации, регламент технического обслуживания и др.). Это возможно путем оформления дубликатов и копий документов, которые можно запросить у изготовителя.

# Форма 6
Перечень применяемых стандартных образцов

| № п/п | Наименование, тип, номер и категория СО (ГСО, ОСО, СОП) | Разработчик (изготовитель) СО | Назначение (градуировка, контроль точности и др.) | Метрологические характеристики | НД на порядок и условия применения | Срок годности экземпляра СО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование и аттестованное значение | Погрешность (неопределенность) аттестованного значения | Дополнительные сведения |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения: |
|  | ГСО 7480-98 Сульфат-ион | ОАО «Уральский завод химических реактивов» | Контроль точности | Массовая концентрация сульфат-ионов 10,1 мг/см3 | ± 1,0 % | - | ГОСТ Р 58144-2018 ГОСТ 4389-72 ГОСТ 26426-85 | 3 года до 22.02.2023 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

Рекомендации по заполнению формы 6:

При отсутствии стандартных образцов желательно в первой строке формы указать: «не применяются».

# Форма 7
Состояние методик (методов) измерений

| № п/п | Обозначение и наименование документа, регламентирующего методику измерений, дата утверждения и информация о разработчике | Сведения об аттестации методики, применяемой в сфере ГРОЕИ1 (дата, номер Свидетельства об аттестации, регистрация в ФИФ ОЕИ2) и внедрении в лаборатории | Сведения о валидации (оценке пригодности) методики, применяемой вне сферы ГРОЕИ1 | Измеряемая величина | Диапазон измерений по методике | Показатели точности методики (структура погрешности или неопределенности измерений) | Заключение о соответствии применения методики ее целевому назначению и требованиям ГСИ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения: |
|  | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности» | УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2016 г. N 1412-ст | Применяется в сфере ГРОЕИ | Запах (при 20 °С) | (0..5) баллов |  | Соответствует |
|  |  |  |  | Привкус (вкус) | (0..5) баллов |  |  |
|  |  |  |  | Мутность | (1…1000) ЕМФ (0,58…580) мг/дм3 по каолину | δ ±(20,0...14,0) % |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:3:4, 121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом | Свидетельство об аттестации методики измерений № 222.0015/RA.RU.311866/2018 от 28.02.2018, выдано ФГУП «УНИИМ» | Применяется в сфере ГРОЕИ | Водородный показатель (pH) | (1…14) ед. pH | ±∆ ±0,20 ед. pH | Соответствует |

Примечание:

1) ГРОЕИ – Государственное регулирование обеспечения единства измерений;

2) ФИФОЕИ - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;

3) ГСИ – Государственная система обеспечения единства измерений.

Рекомендации по заполнению формы 7:

Сферы ГРОЕИ перечислены в статье 1, пункте 3 Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений».

При заполнении графы 3 «сведения об аттестации методики, применяемой в сфере ГРОЕИ  и внедрении в лаборатории» необходимо иметь в виду, что в соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 методики, применяемые в сфере ГРОЕИ, должны быть аттестованы. Порядок аттестации методик (методов) измерений утвержден Приказом Минпромторга России от 15.12.2015 № 4091. Аттестация стандартизованных методик (ГОСТов) не требуется. Внедрение (верификация) стандартизованных или аттестованных методик можно проводить по Р 50.2.060-2008 (для количественно-химического анализа) и РД 52.18.600-2011, РД 52.14.600-98 (для различных методик). Набор документов, подтверждающих прохождение процедуры внедрения методики, включает: протокол экспериментального испытания (измерения) и акт (отчет) о внедрении методики.

В графе 4 «сведения об оценке пригодности методики, применяемой вне сферы ГРОЕИ», указывается набор документов, подтверждающих прохождение процедуры оценки пригодности методик (валидации). Оценка пригодности методик проводится при применении их вне сферы ГРОЕИ в следующих случаях:

- применение не стандартизованной или не аттестованной методики;

- применение стандартизованной или аттестованной методики за пределами их области применения или каким-либо иным образом модифицированных.

Оценку пригодности методик физико-химического анализа проводит разработчик методики или по его поручению компетентная в области метрологического обеспечения организация по Р 50.2.090-2013 либо  РМГ 61-2010 либо ГОСТ Р 8.563-2009.

Графу 7 «показатели точности методики…» заполняются только для количественно-химического анализа и для тех измерений, которые имеют показатели точности (погрешность или неопределенность измерений).

Рассчитать показатели точности методики в условиях данной лаборатории  можно двумя способами:

- при внедрении методики измерений (испытаний) по Р 50.2.060-2008 либо РМГ 76-2014;

- взяв показатели точности, указанные разработчиком в самой методике, и умножив их на коэффициент 0,84.

Рассчитанные показатели точности методики используют при оформлении результатов измерений (испытаний) и при проведении контроля точности получаемых результатов (РМГ 76-2014, ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002).

Графу 8 «заключение о соответствии методики ее целевому назначению и требованиям ГСИ» заполняют, исходя из требований применения в сфере ГРОЕИ. Данное заключение делают при внедрении методик либо при оценке пригодности методик.

# Форма 8
Состав и квалификация персонала

| № п/п | Штатный состав | Образование (уровень, наименование учебного заведения, год окончания, квалификация, направление подготовки) | Стаж работы по профилю выполняемых работ | Формы повышения квалификации | Наличие должностной инструкции (дата утверждения) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность | Фамилия Имя Отчество |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения: |
|  | Заведующая лабораторией | Иванова Мария Ивановна | Среднее специальное. Омский химико-механический техникум 2004 г, переработка нефти и газа, техник | 16 лет | Омский промышленно-экономический колледж». Повышение квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Газовая хроматография, как метод оценки качества сжиженного газа» Рег. № ПК-04221 от 15.05.2019 ФБУ «Омский ЦСМ» по программе: Внутрилабораторный контроль качества химического анализа и испытаний с учетом требований ГОСТ Р ИСО 5725 и ГОСТ ISO/IEC17025-2019 Рег. № 358 от 01.12.2010 | 01.01.2022 | - |
|  | Лаборант химического анализа | Степанов Петр Федорович | Среднее специальное. Омский химико-механический техникум 1988 г, химическая технология нефти и газа, техник-технолог | 13 лет | Омский промышленно-экономический колледж». Повышение квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Газовая хроматография, как метод оценки качества сжиженного газа» Рег. № ПК-04222 от 15.05.2019 | 01.01.2022 | - |

Рекомендации по заполнению формы 8:

В графу 4 «образование» необходимо внести наименование учебного заведения (без сокращения до аббревиатуры), квалификацию, направление подготовки (например, ФГБОУ ВО Курская сельскохозяйственная академия, бакалавр, «Технология производства и переработки продукции животноводства»). Наличие ученой степени, звания и иные сведения о дополнительном образовании, не считая повышения квалификации, можно указать в графе «примечания».

В графе 6 «формы повышения квалификации» следует указать учебное заведение (без сокращения), направление повышения квалификации, дату прохождения. В качестве формы повышения квалификации принимается такая форма, как «техническое обучение на рабочем месте». Следует указать тему обучения, объем (в часах или рабочих днях) и дату завершения обучения.

# Форма 9
Сведения об оснащенности лаборатории химическими реактивами

| № п/п | Наименование химического реактива | Изготовитель, документ, согласно которому выпускается (ГОСТ, ТУ) | Дата изготовления, срок годности | Сведения о контроле качества | Методики (методы) измерений (испытаний), регламентирующие применение реактива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения: |
|  | Натрия гидроокись ч.д.а. | АО «Башкирская содовая компания» ГОСТ 4328-77 «Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия» | 21.10.2021 6 месяцев | - | ГОСТ 22985-2017 |
|  | Калий йодистый х.ч. | Чили ГОСТ 4232-74 «Реактивы. Калий йодистый. Технические условия» | 03.2021 3 года | - | ГОСТ 22985-2017 |
|  | Аммиак водный ч.д.а. | Омскреактив ГОСТ 3760-79 «Реактивы. Аммиак водный. Технические условия» | 12.2021 1 год | - | ГОСТ 22985-2017 |
|  | Серебро азотнокислое х.ч. | ООО «Уральский завод химической продукции» ГОСТ 1277-75 «Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия» | 06.2021 2 года | - | ГОСТ 22985-2017 |
|  | Индикатор фенолфталеин, ч.д.а. | Шесткинский завод химических реактивов ТУ 6-09-5360-88 | 02.2021 3 года | - | ГОСТ 20448-2018 ГОСТ 27578-2018 ГОСТ Р 52087-2018 |
|  | Индикатор тимоловый синий водорастворимый, ч.д.а. | ООО «СКМ», Ленинградская область ТУ 6-09-3501-78 | 11.2019 3 года | - | ГОСТ 20448-2018 ГОСТ 27578-2018 ГОСТ Р 52087-2018 |
|  | Вода дистиллированная | АО «Омскводоканал» ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия» | 12.2021 1 год | - | ГОСТ 22985-2017 ГОСТ 20448-2018 ГОСТ 27578-2018 ГОСТ Р 52087-2018 |

Рекомендации по заполнению формы 9:

В графе 5 «наличие контроля качества» следует указать форму и сроки проведения в лаборатории входного, периодического контроля качества химических реактивов, а также, в случае необходимости, контроля качества химических реактивов после истечения их срока годности.

В Российской Федерации принята следующая квалификация химических реактивов в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»:

- «Технический»(«тех.») — низшая квалификация реактива. Содержание основного компонента выше 95%. Цвет полосы на упаковке — коричневый;

- «Чистый» («ч.») — содержание основного компонента (без примесей) 98% и выше. Цвет полосы на упаковке — зелёный.

- «Чистый для анализа» («ч.д.а») — содержание основного компонента может быть выше или значительно выше 98%, в зависимости от области применения. Примеси не превышают допустимого предела, позволяющего проводить точные аналитические исследования. Цвет полосы на упаковке — синий.

- «Химически чистый» («х.ч.») — высшая степень чистоты реактива. Содержание основного компонента более 99%. Цвет полосы на упаковке — красный.

- «Особо чистый» («ос.ч») – квалификация установлена для веществ высокой чистоты. К особо чистым относятся вещества более высокой степени чистоты по сравнению с соответствующими химическими реактивами высшей из существующих квалификаций. Особо чистые вещества содержат примеси в таком незначительном количестве, что они не влияют на основные специфические свойства веществ. Число и концентрация примесей в отдельных особо чистых веществах различны и определяются, с одной стороны, потребностями практики, а с другой – достижениями препаративной и аналитической химии. Цвет полосы на упаковке – жёлтый.

При отсутствии химических реактивов желательно в первой строке формы указать: «не применяются».

# Форма 10
Перечень нормативной документации, необходимой для функционирования лаборатории

| № п/п | Обозначение НД | Наименование НД | Область применения (применительно к выполняемым измерениям) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МИ 2427-2022 | Рекомендация. ГСИ. Оценка состояния измерений в испытательных, измерительных лабораториях и лабораториях производственного и аналитического контроля | Определение требований к проведению процедуры оценки состояния измерений в испытательных лабораториях |
|  | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий | Разработка системы менеджмента качества |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике | Обработка результатов измерений, регламентируемая методиками измерений |
|  | РМГ 76-2014 | ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа | Проведение контроля качества получаемых результатов измерений |
|  | Р 50.2.060-2008 | ГСИ. Внедрение стандартизованных методик количественного химического анализа в лаборатории | Внедрение методик количественно-химического анализа |
|  | ГОСТ Р 58144-2018 | Вода дистиллированная. Технические условия | Определение требований к используемой по методикам измерений дистиллированной воде |
|  | ПП-02-2022 | Положение об испытательной лаборатории | Установление статуса, функций, прав, обязанностей и ответственность производственно-технологической лаборатории |
|  | ДИ-05-2022 | Должностная инструкция заведующего лабораторией | Определение требований к квалификации работника, занимающего должность, его функциям, правам и обязанностям |
|  | ДИ-06-2022 | Должностная инструкция лаборанта химического анализа |  |
|  | РК-01-2022 | Руководство по качеству испытательной лаборатории | Общее планирование и управление деятельностью, влияющей на качество проводимых испытаний (измерений) |
|  | И-01-2022 | Инструкция по проведению отбора проб сжиженного углеводородного газа | - |
|  | И-02-2022 | Инструкция по проведению отбора проб и контроля воздушной среды по содержанию горючих газов | - |
|  | И-03-2022 | Инструкция по проведению анализа в баллонах на содержание углеводородов | - |
|  | И-04-2022 | Инструкция измерения окислительно-восстановительного потенциала с использованием МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-111 | - |
|  | И-05-2022 | Инструкция по проведению анализа определения сероводорода и меркаптановой серы в углеводородном газе по ГОСТ 22985-2017 | - |
|  | И-06-2022 | Инструкция по эксплуатации сигнализатора горючих газов СГГ-20 Микро | - |
|  | И-07-2022 | Инструкция по эксплуатации аквадистиллятора | - |
|  | И-08-2022 | Инструкция по эксплуатация комплекса хроматографического газового Хромос ГХ-1000 | - |
|  | И-09-2022 | Инструкция по охране труда для лаборанта химического анализа | - |
|  | И-10-2022 | Инструкция противопожарной безопасности при работе со сжиженными углеводородными газами | - |
|  | И-11-2022 | Инструкция для оказания доврачебной помощи пострадавшим | - |

Рекомендации по заполнению формы 10:

Под  обобщенным термином «Нормативная документация» (НД) по МИ 2427-2022 понимается широкая совокупность документов:

- нормативные правовые документы (законы, приказы федеральных органов исполнительной власти и т.п.);

- нормативно-методические документы (национальные, международные и межгосударственные стандарты, методические указания, рекомендации, инструкции, стандарты организации и т.д.);

- распорядительные документы, регулирующие выполнение работ, осуществляемых лабораторией (приказы, распоряжения, иные руководящие документы, утвержденные руководством организации, в составе которой функционирует лаборатория или руководством самой лаборатории).

В эту форму следует вносить документы, применяемые лабораторией, за исключением нормативных документов на методики измерений и методы испытаний, которые приведены в форме 2. В данную форму могут быть внесены стандарты, методики измерений, документы вида МИ, МУ, Р и др., в т.ч. документы, разработанные в организации, в составе которой осуществляет свою деятельность лаборатория (Руководство по управлению качеством, стандарты организации) или самой лабораторией («Инструкция по отбору проб», «Инструкция по работе с конкретным прибором или группой приборов», «Инструкция по проведению определенного вида анализов», «Инструкция по входному контролю качества химических реактивов» и т.д.).

# Форма 11
Состояние основных лабораторных помещений

| № п/п | Назначение помещения (в том числе виды проводимых испытаний, для приемки и хранения образцов) | Специальное или приспособленное | Площадь, м2 | Перечень контролируемых параметров в помещении | Наличие специального оборудования (вентиляции, защиты от излучений, помех и т.п.) | Наличие индивидуальных средств защиты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Помещение для хранения реактивов и приготовления растворов | Специальное | 18,0 | Специальная оценка условий труда проведена «название организации», протокол от __.__.____ г.: Освещенность 371 лк; Температура воздуха 23 оС; Скорость движения воздуха < 0,1 м/с; Влажность воздуха 42 %. Ежедневно контролируются: температура окружающей среды и влажность воздуха | Вытяжной шкаф | Перчатки, Костюм, обувь | - |
|  | Помещение для газовой хроматографии: массовая доля компонентов; массовая доля сероводорода и меркаптановой серы; содержание свободной воды, щелочи и жидкого остатка | Специальное | 31,3 | Специальная оценка условий труда проведена «название организации» протокол от __.__.____ г.: Освещенность 372 лк; Температура воздуха 22 оС; Скорость движения воздуха < 0,1 м/с; Влажность воздуха 40 %. Ежедневно контролируются: температура окружающей среды, влажность воздуха, атмосферное давление, напряжение и частота электросети | Вытяжной шкаф | Перчатки, Костюм, обувь | - |
|  | Помещение для персонала | Специальное | 12,7 | - | - | - | - |

Рекомендации по заполнению формы 11:

Информацию для заполнения графы 3 «специальное или приспособленное» можно взять из проектной документации на здание (помещение). Если наименование (назначение) помещения, приведенное в указанной проектной документации, соответствует его действительному назначению (фактическому использованию), то помещение определяется статусом «специальное», в противном случае - «приспособленное».

Информацию для заполнения графы 5 «перечень контролируемых параметров в помещении» следует брать из последнего протокола специальной оценки условий труда, проводимой в обязательном порядке согласно Федеральному закону «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ. Желательно указать по каждому параметру норму и фактическое значение.