Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

(Сокращенное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))

Руководитель юридического лица

(руководитель структурного подразделения,

уполномоченное должностное лицо,

индивидуальный предприниматель)

инициалы, фамилия

« 		» 		 	    20              г.

П А С П О Р Т

МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

наименование лаборатории

ПОДГОТОВИЛ:

Должность руководителя лаборатории

инициалы, фамилия

20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

Форма 1 Информационные данные о лаборатории	3

Форма 2 Нормативные документы на объекты, методики измерений и методы испытаний, применяемые в лаборатории	4

Форма 3 Перечень применяемых средств измерений (СИ)	6

Форма 4 Перечень применяемого испытательного оборудования (ИО)	10

Форма 5 Перечень применяемого вспомогательного оборудования	14

Форма 6 Перечень применяемых стандартных образцов	16

Форма 7 Перечень применяемых методик (методов) измерений	17

Форма 8 Состав и квалификация персонала	19

Форма 9 Сведения об оснащенности лаборатории химическими реактивами	21

Форма 10 Перечень нормативных и организационно-методических документов, регламентирующих деятельность лаборатории	23

Форма 11 Состояние основных лабораторных помещений	25

# Форма 1
Информационные данные о лаборатории

| 1 | Лаборатория |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование лаборатории |  |
| 1.2 | Адрес лаборатории |  |
| 1.3 | Телефон |  |
| 1.4 | E-mail |  |
| 1.5 | Должность и ФИО руководителя лаборатории |  |
| 2 | Организация, в состав которой входит лаборатория |  |
| 2.1 | Наименование организации, ИНН, ОГРН |  |
| 2.2 | Юридический адрес организации |  |
| 2.3 | Фактический адрес организации |  |
| 2.4 | Телефон |  |
| 2.5 | E-mail |  |
| 2.6 | Должность и ФИО руководителя организации |  |
| 3 | Заключение о состоянии измерений в лаборатории, выданное ранее |  |
| 3.1 | Регистрационный номер, дата выдачи, срок действия, выдавшая организация |  |

Рекомендации по заполнению формы 1:

Наименование лаборатории должно соответствовать штатному расписанию (например, лаборатория анализа качества воды, строительная испытательная лаборатория, металлографическая лаборатория).

Если лаборатория осуществляет свою деятельность на нескольких площадках, причем каждая имеет свой адрес, то необходимо указать все адреса площадок, на которых проводится оценка состояния измерений.

# Форма 2
Нормативные документы на объекты, методики измерений и методы испытаний, применяемые в лаборатории

| № п/п | Наименование объекта испытаний (измерений) | Наименование определяемого показателя (характеристики) | Нормативные правовые акты и документы по стандартизации (обозначение и наименование) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | регламентирующие требования к измеряемому (контролируемому) показателю объекта | регламентирующие методики (методы) измерений и (или) методы испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения: |  |  |  |  |
|  | Пшеница | Отбор проб | ГОСТ 9353-2016 Пшеница. Технические условия | ГОСТ 13586.3-2015 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб |
|  |  | Запах, цвет и обесцвеченность |  | ГОСТ 10967-19 Зерно. Методы определения запаха и цвета |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 Зерно. Метод определения влажности |
|  |  | Зараженность вредителями в явной форме |  | ГОСТ 13586.4-83 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями; ГОСТ 13586.6-93 Зерно. Методы определения зараженности вредителями |
|  |  | Содержание сорной, зерновой и металломагнитной примесей |  | ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержание сорной и зерновой примесей; содержание мелких зерен и крупности; содержание зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержание металломагнитной примеси |
|  |  | Натура |  | ГОСТ 10840-2017 Зерно. Метод определения натуры |
|  |  | Типовой состав |  | ГОСТ 10940-64 Зерно. Методы определения типового состава |
|  |  | Стекловидность |  | ГОСТ 10987-76 Зерно. Методы определения стекловидности |
|  |  | Количество и качество клейковины |  | ГОСТ Р 54478-2011 Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице |
|  | Песок для строительных работ | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия | ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний, п. 2 |
|  |  | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний, п. 3, п. 3.5 |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний, п. 5.1 |
|  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний, п. 9.1 |

Рекомендации по заполнению формы 2:

Наименования «объекта» и «показателей» необходимо указывать в полном соответствии с нормативными правовыми актами и документами по стандартизации (это могут быть, например, стандарты на общие технические условия, стандарты организации, технологические регламенты и т.д.), регламентирующими требования к измеряемому (контролируемому) показателю и документами, регламентирующими методики (методы) измерений и (или) методы испытаний (например, методики измерений, программы и методики испытаний).

Не рекомендуется допускать отклонения от наименований показателей, даже если в лаборатории устоялись сокращенные обозначения объектов и измеряемых (контролируемых) показателей. Буквенное обозначение показателя (русское или латинское) указывать не требуется.

При наличии в документе нескольких методов на разные показатели, необходимо указать конкретный пункт, в котором изложен метод.

Например, ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний, п. 9.1

В случае наличия в заявленном документе нескольких методов исследований (испытаний) и измерений одного и того же показателя (характеристики) необходимо указывать фактически реализуемый с приведением метода исследований (испытаний) и измерений.

Например,

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости (Метод А - Комплексонометрический метод);

ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат 02» (Издание 2010 г.) (Метод А - Измерение массовой концентрации общих фенолов).

Если испытательная лаборатория (центр) фактически реализует все методы исследований (испытаний) и измерений одного и того же показателя (характеристики), представленные в заявленном документе, то конкретизация пунктов (разделов, наименований методов) не требуется.

# Форма 3
Перечень применяемых средств измерений (СИ)

| № п/п | Наименование объекта испытаний (измерений) | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции | Наименование средств измерений (СИ), тип (марка), заводской и (или) инвентарный номера, год выпуска | Номер регист-рации в ФИФ ОЕИ | Метрологические характеристики |  | Дата поверки (калибровки), дата до которой действительна поверка (дата следующий калибровки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Класс точности, погрешность |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Песок, щебень (гравий), смеси щебеночно-гравийные и асфальто-бетонные, битумы, грунты, ПГМ | Отбор образцов, проб; геометрические размеры образцов, изделий | Штангенциркуль нониусный с глубиномером ГР 52630-13 № ….. | 84622-22 | (0…300) мм | ПГ ±0,05 мм | С-ВЗ/17-03-2022/ 123456789 до 16.03.2023 | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Рулетка измерительная металлическая № …. |  | (0…10) м | ПГ ±1,2 мм | СК № 9322-22 от 09.02.2022 | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Линейка измерительная металлическая № … |  | (0…500) мм | ПГ +1,4 мм | СК № 9323-22 от 09.02.2022 | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Рейка нивелирная телескопическая № ….. |  | (0…4000) мм | ПГ ±1,0 мм | СК № 19966-22 от 17.03.2022 | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Толщиномер-гребенка неотвердевшего слоя краски Константа №….. |  | (20…1200) мкм | ПГ ±11 мкм | СК № 945-2022 от 08.02.2022 | ОЦСМ1 |
|  |  | Масса образца, навески, материала, вещества, изделия | Весы электронные, NP-2000S, № …… |  | (20…2000) г | ПГ ±2 г | С-ВЗ/14-02-2022/ 123456789 до 13.02.2023 | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Весы лабораторные электронные (с гидрост.взв.) AJ-4200CE № …… |  | (0,5…4200) г | ПГ ±0,3 г | С-ВЗ/21-04-2022/ 123456789 до 20.04.2023 | ОЦСМ1 |
|  |  | Температура материала, вещества | Термометр цифровой VOLTCRAFT 6070W № …. |  | (0…120) °С | ПГ ±1 °С | СК № 2625-22 от 21.03.2022 | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Термометр цифровой ИТ-7 №…… |  | (-50…200) °С | ПГ ±1 °С | СК № 2624-22 от 21.03.2022 | ОЦСМ1 |
|  | Песок, щебень (гравий), смеси щебеночно-гравийные | Зерновой состав | Сита лабораторные: № 31 № 3 № 2 № 4 № 5 № 6 № 7 № 23 № 8 № 24 № 9 № 18 №19 № 10 № 20 № 11 № 21 № 16 № 13 № 14 № 12 № 15 № 17 № 22 |  | 1,25 мм 0,16 мм 0,05 мм 0,315 мм 0,63 мм 1,25 мм Ø 2,5 мм Ø 2,5 мм Ø 5,0 мм Ø 5,0 мм Ø 10,0 мм Ø 10,0 мм Ø 12,5 мм Ø 15,0 мм Ø 15,0 мм Ø 20,0 мм Ø 20,0 мм Ø 25,0 мм Ø 30,0 мм Ø 40,0 мм Ø 40,0 мм Ø 50,0 мм Ø 60,0 мм Ø 70,0 мм | Д.з. 1,29 мм Д.з. 0,161 мм Д.з. 0,048 мм Д.з. 0,348 мм Д.з. 0,65 мм Д.з. 1,252 мм Д.з. Ø 2,57 мм Д.з. Ø 2,59 мм Д.з. Ø 5,11 мм Д.з. Ø 4,98 мм Д.з. Ø 10,02 мм Д.з. Ø 10,03 мм Д.з. Ø 12,49 мм Д.з. Ø 15,11 мм Д.з. Ø 15,44 мм Д.з. Ø 20,12 мм Д.з. Ø 20,23 мм Д.з. Ø 25,0 мм Д.з. Ø 30,35 мм Д.з. Ø 40,46 мм Д.з. Ø 40,16 мм Д.з. Ø 50,58 мм Д.з. Ø 60,53 мм Д.з. Ø 70,28 мм | от 17.01.2022 СК № 2345-2022 СК № 2346-2022 СК № 2347-2022 СК № 2348-2022 СК № 2349-2022 СК № 2350-2022 СК № 2351-2022 СК № 2339-2022 СК № 2352-2022 СК № 2340-2022 СК № 2353-2022 СК № 2336-2022 СК № 2337-2022 СК № 2354-2022 СК № 2338-2022 СК № 2356-2022 СК № 2341-2022 СК № 2342-2022 СК № 2343-2022 СК № 2344-2022 СК № 2355-2022 СК № 2333-2022 СК № 2334-2022 СК № 2335-2022 | ОЦСМ1 |
|  | Песок | Насыпная плотность | Мерные цилиндрические сосуды: № 1 № 1 № 2 № 2 № 3 № 4 № 14 |  | 1 л 1 л 2 л 2 л 5 л 10 л 10 л | Д.з. 947 см3 Д.з. 977 см3 Д.з. 1930 см3 Д.з. 1916 см3 Д.з. 4891 см3 Д.з. 8200 см3 Д.з. 10495 см3 | от 16.03.2022 СК 2311-2022 СК 2317-2022 СК 2312-2022 СК 2318-2022 СК 2313-2022 СК 2314-2022 СК 2319-2022 | ОЦСМ1 |
|  | Щебень (гравий) | Лещадность | Шаблон для определения лещадности щебня (гравия) № ….. |  | 3,3 мм 18° 18′ | - | СК № 2316-2022 от 16.03.2022 | ОЦСМ1 |
|  | Битумы нефтяные дорожные вязкие | Растяжимость | Дуктилометр ДМФ-980 № 05 |  | (0…980) мм 5,0 см/мин | ПГ ±2 мм ПГ ± 0,25 см/мин | СК № 42863-22 от 27.04.2022 | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Формы к дуктилометру № 1, № 2, № 3 |  | 119 мм | ПГ ±1 мм | Протокол от 17.03.2022 | ОЦСМ1 |
|  | Битумы нефтяные дорожные вязкие | Индекс пенетрации, Глубина проникания иглы | Пенетрометр КП-154 № ….. |  | (0…400) ед. | ПГ ±0,3 мм | СК № 2358-2022 от 16.03.2022 | ОЦСМ1 |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные | Предел прочности при сжатии | Машины для испытания на сжатие (пресс гидравлическ.), ИП-500, зав. № ….. |  | (20…500) кН | При прямом ходе ПГ ±1 % | С-ВЗ/21-04-2022/ 123456789 до 20.04.2023 | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Пресс гидравлический для испытания строительных материалов П-50, № …. |  | 50 кН | ПГ ±1 % | С-ВЗ/21-04-2022/ 123456789 до 20.04.2023 | ОЦСМ1 |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные | Истинная плотность, Набухание, Водонасыщение, Водостойкость | Вакуумметр показывающий ВП3-УУ2 № …. к установке ОБВ1-100 |  | (0…1,0) кгс/см2 | КТ 0,01 | С-ВЗ/18-03-2022/ 123456789 до 17.03.2024 | ОЦСМ1 |
|  | Отсчет времени испытаний | Отсчет времени испытаний | Секундомер механический СОСпр-26-2-010, № 3580, № 4234 |  | (0…60) мин | ПГ ±1 с | С-ВЗ/04-04-2022/ 123456789 до 03.04.2023 | ОЦСМ1 |
|  | Контроль условий проведения испытаний и эксплуатации оборудования | Измерение температуры и влажности воздуха в помещении | Прибор комбинированный Testo 608-H1 № … |  | (0…+50) °С (15…85) % | ПГ ±0,5 °С ПГ ±3 % | С-ВЗ/10-02-2022/ 123456789 до 09.02.2023 | ОЦСМ1 |

Примечание:

- ОЦСМ - ФБУ «Омский ЦСМ».

Рекомендации по заполнению формы 3:

Средство измерений (СИ)  – это техническое средство, предназначенное для измерений. Средства измерений подлежат поверке или калибровке.

Требования к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений и методикам (методам) измерений устанавливает Федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений».

Поверке подлежат средства измерений утвержденного типа. Сведения о результатах поверки передаются поверяющими организациями в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) в раздел «Сведения о результатах поверки средств измерений» (http://www.fundmetrology.ru). С 1 января 2021 в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020 подтверждением поверки является наличие сведений в ФИФ ОЕИ о результатах поверки. Таким образом, графы 8 и 9 для средств измерений утвержденного типа следует заполнять на основании сведений, размещенных в ФИФ ОЕИ.

Калибровке подлежат, как правило, средства измерений не утвержденного типа. По результатам калибровки выдается сертификат калибровки. Действительные значения либо точностные характеристики СИ, указанные в документе о калибровке, следует указывать в графе 7. Срок действия документа о калибровке отсутствует, поэтому  в графе 8 следует указать межкалибровочный интервал, который может быть рекомендован организацией, проводившей калибровку.

Графы 4, 5, 6 и 7 заполняют из эксплуатационной документации на средство измерений. В случае отсутствия заводского номера владельцу средства измерений целесообразно самостоятельно присвоить ему идентификационный номер путем нанесения буквенно-цифрового обозначения. Номер должен легко читаться и является уникальным.

Графы 6 «диапазон измерений» и графы 7 «класс точности, погрешность» Единицы величин необходимо указывать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 г. № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» или ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы величин».

В графе 7 «класс точности, погрешность» целесообразно указать и класс точности, и погрешность средства измерений для возможности сопоставить с требованиями методики измерений (испытаний).

# Форма 4
Перечень применяемого испытательного оборудования (ИО)

| № п/п | Наименование испытываемой продукции | Наименование видов испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) продукции | Наименование испытательного оборудования (ИО), тип (марка), заводской и (или) инвентарный номера | Основные технические характеристики (диапазон измерений, допустимое отклонение, характеристики, влияющие на результаты испытаний) | Дата и номер документа об аттестации ИО, срок действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пример заполнения: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Песок, щебень, смеси щебеночно-гравийные и асфальто-бетонные, битумы, грунты, ПГМ | Высушивание материалов, определение их физико-механических свойств | Шкаф сушильный ES-0634 № …… | (+10…+300) °С ДО ±1,0 °С Рабочие режимы: …. оС; ….. оС | № 09195 от 28.08.2021 1 год | ОЦСМ1 |
|  |  | Нагрев веществ, материалов | Баня лабораторная ПЭ-4310 № …… | В диапазоне от температуры окружающей среды (+5…+100) °С ДО ±0,5 °С Нестабильность ±1,0 °С | № 1505 от 22.04.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Песок | Содержание пылевидных и глинистых частиц | Сосуд для отмучивания песка № …. | Диаметр сосуда 120±2,7 мм Расстояние до слива 100±2,7 мм Расстояние между сливами 200±3,6 мм Высота сосуда 320±4,45 мм | № 799-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Щебень (гравий) | Содержание пылевидных и глинистых частиц | Сосуд для отмучивания щебня № …. | Диаметр сосуда 200±3,6 мм Расстояние до слива 130±3,15 мм Расстояние между сливами 200±3,6 мм Высота сосуда 350±4,45 мм | № 800-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Щебень (гравий) | Дробимость | Цилиндр для дробимости щебня (гравия) №… | Диаметр цилиндра: 87,0±2,7 мм Высота цилиндра: 75,0±2,3 мм Диаметр съемного дна: 75,0±2,3 мм и 87,0±2,7 Высота съемного дна: 10,0±1,1 мм Высота закраины съемного дна: 4,0±0,9 мм Высота плунжера: 70,0±2,3 мм Диаметр основания плунжера: 73,0±2,3 мм Диаметр штока плунжера: 40,0±1,95 мм Высота цилиндрической части плунжера: 12,0±1,35 мм Высота конической части плунжера: 8,0±1,1 мм | № 804-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Щебень (гравий) | Дробимость | Цилиндр для дробимости щебня (гравия) №… | Диаметр цилиндра: 170,0±3,15 мм Высота цилиндра: 150,0±3,15 мм Диаметр съемного дна: 150,0±3,15 мм и 170,0±3,15 Высота съемного дна: 10,0±1,1 мм Высота закраины съемного дна: 4,0±0,9 мм Высота плунжера: 120,0±2,7 мм Диаметр основания плунжера: 148,0±3,15 мм Диаметр штока плунжера: 40,0±1,95 мм Высота цилиндрической части плунжера: 12,0±1,35 мм Высота конической части плунжера: 8,0±1,1 мм | № 807-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Битумы нефтяные дорожные вязкие | Температура размягчения | Прибор для определения температуры размягчения нефтепродуктов КИШ-02 № .. | Масса шариков: 3,50±0,05 г Диаметр шариков: 9,525±0,05 мм Внутренний диаметр: 15,9±0,2 мм Верхний наружный диаметр 23,0±0,2 мм Нижний наружный диаметр 19,0±0,2 мм | № 814-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Битумы нефтяные дорожные вязкие | Глубина проникания иглы | Пенетрационная чашка цилиндрическая с плоским дном | Dвнутр.=(55±1) мм Hвнутр.=(35±2) мм | № 801-2022 от 14.01.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Смеси асфальтобетонные | Изготовление контрольных образцов для определения прочности | Форма одиночная № … | Диаметр цилиндра: 71,4±2,3 мм Диаметр вкладыша: 47,4±1,95 мм Высота цилиндра: 160,0±3,15 мм Высота вкладыша: 100,0±2,7; 60,0±2,3 мм Глубина вкладыша: 80,0±2,3; 40,0±1,95 мм Шаг выступов цилиндра: 10,0±1,1 мм Толщина цилиндров без выст.: 6,0±0,9 мм Толщина цилиндров с выст.: 12,0±1,35 мм Расстояние от торца цилиндра до первого выступа: 25,0±1,65 мм | № 820-2022 от 14.01.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Смеси асфальтобетонные | Сдвигоустойчивость | Обжимное устройство для определения характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетона по схеме Маршалла № …. | Внутренний диаметр: 71,40±2,3 мм Расстояние между цилиндрическими обоймами: 27,0±1,65 мм Толщина цилиндрических обойм: 15,0±1,35 мм | № 812-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Грунты | Отбор проб | Кольцо режущее зав. № … | Диаметр внутренний: не менее 70 мм Высота: не более 70 мм Угол заточки: не более 30° | № 801-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  |  |  | Кольцо режущее зав. № … | Диаметр внутренний: не менее 80 мм Высота: не более 80 мм Угол заточки: не более 30° | № 802-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Грунты | Максимальная плотность | Кольцо режущее к плотномеру Ковалева, зав. №….. | Диаметр 50 мм Высота 50 мм Угол заточки 30° | № 818-2022 от 17.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Грунты | Уплотнение грунта (средняя плотность) | Прибор стандартного уплотнения для грунтов ПСУ № ….. | Масса груза: 2500±25 г Высота падения груза: 300±3,0 мм Диаметр наковальни: 99,8-0,2 мм Глубина стакана: 127,4±0,2 мм Диаметр приемного стакана: 100+0,3 мм | № 798-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Грунты | Коэффициент фильтрации | Прибор для определения коэффициента фильтрации ПКФ-01 № …. | Длина трубки 220,0±3,6 мм; Внутренний диаметр трубки 50,5±2,3 мм; Диаметр отверстий дна 3,0±0,7 мм; Высота падения груза 300±4,05 мм Масса падающего груза 500±75 г | № 813-2022 от 16.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |
|  | Грунты | Граница текучести | Конус балансирный Васильева КБВ зав. №.. | Высота конуса до риски: 10,0±0,1 мм Угол при вершине конуса: 30±0,5° Масса конуса: 76,0±0,2 г | № 818-2022 от 17.03.2022 1 год | ОЦСМ1 |

Примечание:

- ОЦСМ - ФБУ «Омский ЦСМ».

Рекомендации по заполнению формы 4:

Испытательное оборудование  (ИО) – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний.

Испытательное оборудование подлежит аттестации. По результатам аттестации выдается аттестат и протокол. Основные положения и порядок проведения аттестации приведены в ГОСТ Р 8.568-2017 «ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

В графе 4 «наименование испытательного оборудования (ИО)…», а также в графе 5 «основные технические характеристики…» указываются сведения, приведенные в технической документации на испытательное оборудование (технический паспорт или руководство по эксплуатации).

Как и в случае со средствами измерений, при отсутствии заводского номера на испытательном оборудовании владелец присваивает и наносит на испытательное оборудование идентификационный номер.

В графе 6 «Дата и номер документа об аттестации ИО, срок действия» следует указать номер, дату выдачи и срок действия аттестата (протокола).

# Форма 5
Перечень применяемого вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование, тип (модель), изготовитель | Назначение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Пример заполнения: |  |  |
|  | Лопата, совок металлический | Отбор проб |
|  | Пробоотборник | Отбор проб |
|  | Емкости для проб и навесок | Отбор, транспортировка, хранение проб |
|  | Шпатель | Для разбора проб и навесок |
|  | Воронка ЛОВ | Определение насыпной плотности |
|  | Щетки металлические | Очищение щебня (гравия) перед испытаниями |
|  | Поддоны металлические (противни) | Сушка песка, щебня |
|  | Дробилка щековая лабораторная (ЩД 6М) | Для дробления щебня |
|  | Лупа минералогическая | Определение содержания дробленых зерен и содержания глины в комках |
|  | Пикнометр вместимостью 100 мл | Определение истинной плотности |
|  | Игла | Определение содержания глины в комках |
|  | Стаканы химические термостойкие 500 см3 по ГОСТ 23932 | Определение качества сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня |
|  | Плитка электрическая с регулировкой нагрева | Определение качества сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня |
|  | Цилиндры стеклянные 50 и 100 см3 | Определения содержания глинистых частиц методом набухания |
|  | Устройство для капиллярного водонасыщения образцов | Водонасыщение образцов |
|  | Эксикатор по ГОСТ 25336 | Охлаждение бюкс после сушки |
|  | Металлические бюксы | Определение влажности грунта |
|  | Лотки металлические огнеупорные. Щипцы. | Выжигание с целью определения содержания вяжущего и зернового состава минеральной части смеси |

Рекомендации по заполнению формы 5:

Наименование вспомогательного оборудования также следует указывать в соответствии с сопровождающей его технической документацией.

Назначение вспомогательного оборудования указывается в соответствии с теми функциями, реализация которых требует его применения в условиях используемой методики измерений или испытаний.

Часто лаборатории ограничиваются внесением в форму 5 только электрического оборудования. Отсутствие необходимого материально-технического обеспечения, соответствующего избранной методике (методу) измерений, является основанием для решения об отсутствии условий для проведения измерений. Поэтому в форму рекомендуется внести всё оборудование, необходимое для реализации методики (метода) измерений или испытаний: оборудование, инвентарь и т.п.

Оборудование (средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование), указанное в формах 3, 4 и 5, требует периодического технического обслуживания. Порядок разработки и утверждения документов, содержащих указания по срокам и содержанию работ по такому обслуживанию, предусмотренных эксплуатационной документацией, должны содержаться в Руководстве по качеству. Отметки о его проведении обычно содержатся в журналах, либо в формулярах, либо иных документах по учету оборудования.

Встречаются ситуации, когда техническая документация на оборудование (средства измерений, испытательное или вспомогательное оборудование) утеряна. В этом случае крайне необходимо ее восстановить, поскольку в ней содержатся основные сведения об оборудовании, без которых полноценная эксплуатация невозможна (наименование, технические характеристики, требования по безопасности, правила эксплуатации, регламент технического обслуживания и др.). Это возможно путем оформления дубликатов и копий документов, которые можно запросить у изготовителя.

# Форма 6
Перечень применяемых стандартных образцов

| № п/п | Наименование, тип, номер и категория СО (ГСО, ОСО, СОП) | Разработчик (изготовитель) СО | Назначение (градуировка, контроль точности и др.) | Метрологические характеристики |  |  | НД на порядок и условия применения | Срок годности экземпляра СО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование и аттестованное значение | Погрешность (неопределенность) аттестованного значения | Дополнительные сведения |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГСО 7480-98 Сульфат-ион | ОАО «Уральский завод химических реактивов» | Контроль точности | Массовая концентрация сульфат-ионов 10,1 мг/см3 | ± 1,0 % | - | ГОСТ Р 58144-2018 ГОСТ 4389-72 ГОСТ 26426-85 | 3 года до 22.02.2023 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

Рекомендации по заполнению формы 6:

При отсутствии стандартных образцов в первой строке формы необходимо указать: «Не требуются».

# Форма 7
Перечень применяемых методик (методов) измерений

| № п/п | Обозначение и наименование документа, регламентирующего методику измерений, номер регистрации в ФИФ ОЕИ | Сведения об аттестации (дата заключения и (или) подтверждении реализуемости) | Измеряемая величина | Диапазон измерений | Показатели точности методики (структура погрешности или неопределенности измерений) | Заключение о соответствии применения методики ее целевому назначению | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В качестве методик (методов) измерений применяются стандартизованные методики и(или) аттестованные методики и(или) методики измерений, разработанные компетентными организациями. Валидация методик (методов) измерений не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1) ФИФОЕИ - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Рекомендации по заполнению формы 7:

Сферы ГРОЕИ перечислены в статье 1, пункте 3 Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений».

При заполнении графы 3 «сведения об аттестации (дата заключения и (или) подтверждении реализуемости)» необходимо иметь в виду, что в соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 методики, применяемые в сфере ГРОЕИ, должны быть аттестованы. Порядок аттестации методик (методов) измерений утвержден Приказом Минпромторга России от 15.12.2015 № 4091. Аттестация стандартизованных методик (ГОСТов) не требуется. Внедрение (верификация) стандартизованных или аттестованных методик можно проводить по Р 50.2.060-2008 (для количественно-химического анализа) и РД 52.18.600-2011, РД 52.14.600-98 (для различных методик). Набор документов, подтверждающих прохождение процедуры внедрения методики, включает: протокол экспериментального испытания (измерения) и акт (отчет) о внедрении методики.

В графе 4 «сведения об оценке пригодности методики, применяемой вне сферы ГРОЕИ», указывается набор документов, подтверждающих прохождение процедуры оценки пригодности методик (валидации). Оценка пригодности методик проводится при применении их вне сферы ГРОЕИ в следующих случаях:

- применение не стандартизованной или не аттестованной методики;

- применение стандартизованной или аттестованной методики за пределами их области применения или каким-либо иным образом модифицированных.

Оценку пригодности методик физико-химического анализа проводит разработчик методики или по его поручению компетентная в области метрологического обеспечения организация по Р 50.2.090-2013 либо  РМГ 61-2010 либо ГОСТ Р 8.563-2009.

Графу 7 «показатели точности методики…» заполняются только для количественно-химического анализа и для тех измерений, которые имеют показатели точности (погрешность или неопределенность измерений).

Рассчитать показатели точности методики в условиях данной лаборатории  можно двумя способами:

- при внедрении методики измерений (испытаний) по Р 50.2.060-2008 либо РМГ 76-2014;

- взяв показатели точности, указанные разработчиком в самой методике, и умножив их на коэффициент 0,84.

Рассчитанные показатели точности методики используют при оформлении результатов измерений (испытаний) и при проведении контроля точности получаемых результатов (РМГ 76-2014, ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002).

Графу 8 «заключение о соответствии методики ее целевому назначению» заполняют, исходя из требований применения в сфере ГРОЕИ. Данное заключение делают при внедрении методик либо при оценке пригодности методик.

# Форма 8
Состав и квалификация персонала

| № п/п | Штатный состав |  | Сведения об образовании, повышении квалификации (учебное заведение, № диплома, удостоверения, свидетельства, год выдачи) | Стаж работы по профилю выполняемых работ | Выполняемые измерения (испытания)* | Наличие должностной инструкции (дата утверждения) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность | Ф.И.О. |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заведующая лабораторией | Иванова Мария Ивановна | Среднее специальное. Омский химико-механический техникум, 2004 г, переработка нефти и газа, техник Омский промышленно-экономический колледж». Повышение квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Газовая хроматография, как метод оценки качества сжиженного газа» Рег. № ПК-04221 от 15.05.2019 ФБУ «Омский ЦСМ» по программе: Внутрилабораторный контроль качества химического анализа и испытаний с учетом требований ГОСТ Р ИСО 5725 и ГОСТ ISO/IEC17025-2019 Рег. № 358 от 01.12.2010 | 16 лет |  | 01.01.2022 | - |
|  | Лаборант химического анализа | Степанов Петр Федорович | Среднее специальное. Омский химико-механический техникум 1988 г, химическая технология нефти и газа, техник-технолог Омский промышленно-экономический колледж». Повышение квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Газовая хроматография, как метод оценки качества сжиженного газа» Рег. № ПК-04222 от 15.05.2019 | 13 лет |  | 01.01.2022 | - |

*Например: количественно-химический анализ; механические испытания; физико-химические испытания; микробиологические испытания; органолептические испытания; испытания во всей заявленной области.

Рекомендации по заполнению формы 8:

В графу 4 «сведения об образовании, повышении квалификации» необходимо внести наименование учебного заведения (без сокращения до аббревиатуры), квалификацию, направление подготовки (например, ФГБОУ ВО Курская сельскохозяйственная академия, бакалавр, «Технология производства и переработки продукции животноводства»). Дополнительно в графу 4 вносятся сведения о наличии ученой степени, званий и иные сведения о дополнительном образовании, не считая повышения квалификации. Также следует указать учебное заведение (без сокращения), направление повышения квалификации, дату прохождения. В качестве формы повышения квалификации принимается такая форма, как «техническое обучение на рабочем месте». Следует указать тему обучения, объем (в часах или рабочих днях) и дату завершения обучения.

# Форма 9
Сведения об оснащенности лаборатории химическими реактивами

| № п/п | Наименование химического реактива | Изготовитель, документ, согласно которому выпускается (ГОСТ, ТУ) | Срок годности | Примечание (методики измерений (испытаний), регламентирующие применение реактива) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Натрия гидроокись ч.д.а. | АО «Башкирская содовая компания» ГОСТ 4328-77 «Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия» | 6 месяцев | ГОСТ 22985-2017 |
|  | Калий йодистый х.ч. | Чили ГОСТ 4232-74 «Реактивы. Калий йодистый. Технические условия» | 3 года | ГОСТ 22985-2017 |
|  | Аммиак водный ч.д.а. | Омскреактив ГОСТ 3760-79 «Реактивы. Аммиак водный. Технические условия» | 1 год | ГОСТ 22985-2017 |
|  | Серебро азотнокислое х.ч. | ООО «Уральский завод химической продукции» ГОСТ 1277-75 «Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия» | 2 года | ГОСТ 22985-2017 |
|  | Индикатор фенолфталеин, ч.д.а. | Шесткинский завод химических реактивов ТУ 6-09-5360-88 | 3 года | ГОСТ 20448-2018 ГОСТ 27578-2018 ГОСТ Р 52087-2018 |
|  | Индикатор тимоловый синий водорастворимый, ч.д.а. | ООО «СКМ», Ленинградская область ТУ 6-09-3501-78 | 3 года | ГОСТ 20448-2018 ГОСТ 27578-2018 ГОСТ Р 52087-2018 |
|  | Вода дистиллированная | АО «Омскводоканал» ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия» | 1 год | ГОСТ 22985-2017 ГОСТ 20448-2018 ГОСТ 27578-2018 ГОСТ Р 52087-2018 |

Рекомендации по заполнению формы 9:

В Российской Федерации принята следующая квалификация химических реактивов в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»:

- «Технический»(«тех.») — низшая квалификация реактива. Содержание основного компонента выше 95%. Цвет полосы на упаковке — коричневый;

- «Чистый» («ч.») — содержание основного компонента (без примесей) 98% и выше. Цвет полосы на упаковке — зелёный.

- «Чистый для анализа» («ч.д.а.») — содержание основного компонента может быть выше или значительно выше 98%, в зависимости от области применения. Примеси не превышают допустимого предела, позволяющего проводить точные аналитические исследования. Цвет полосы на упаковке — синий.

- «Химически чистый» («х.ч.») — высшая степень чистоты реактива. Содержание основного компонента более 99%. Цвет полосы на упаковке — красный.

- «Особо чистый» («ос.ч.») – квалификация установлена для веществ высокой чистоты. К особо чистым относятся вещества более высокой степени чистоты по сравнению с соответствующими химическими реактивами высшей из существующих квалификаций. Особо чистые вещества содержат примеси в таком незначительном количестве, что они не влияют на основные специфические свойства веществ. Число и концентрация примесей в отдельных особо чистых веществах различны и определяются, с одной стороны, потребностями практики, а с другой – достижениями препаративной и аналитической химии. Цвет полосы на упаковке – жёлтый.

При отсутствии химических реактивов в первой строке формы необходимо указать: «не применяются».

# Форма 10
Перечень нормативных и организационно-методических документов, регламентирующих деятельность лаборатории

| № п/п | Обозначение и наименование документа, дата утверждения (при наличии)* |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | МИ 2427-2022 «Рекомендация. ГСИ. Оценка состояния измерений в испытательных, измерительных лабораториях и лабораториях производственного и аналитического контроля» |
|  | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике» |
|  | РМГ 76-2014 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа» |
|  | Р 50.2.060-2008 «ГСИ. Внедрение стандартизованных методик количественного химического анализа в лаборатории» |
|  | ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия» |
|  | ПП-02-2022 «Положение об испытательной лаборатории» |
|  | ДИ-05-2022 «Должностная инструкция заведующего лабораторией» |
|  | ДИ-06-2022 «Должностная инструкция лаборанта химического анализа» |
|  | РК-01-2022 «Руководство по качеству испытательной лаборатории» |
|  | И-01-2022 «Инструкция по проведению отбора проб сжиженного углеводородного газа» |
|  | И-02-2022 «Инструкция по проведению отбора проб и контроля воздушной среды по содержанию горючих газов» |
|  | И-03-2022 «Инструкция по проведению анализа в баллонах на содержание углеводородов» |
|  | И-04-2022 «Инструкция измерения окислительно-восстановительного потенциала с использованием МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-111» |
|  | И-05-2022 «Инструкция по проведению анализа определения сероводорода и меркаптановой серы в углеводородном газе по ГОСТ 22985-20172» |
|  | И-06-2022 «Инструкция по эксплуатации сигнализатора горючих газов СГГ-20 Микро» |
|  | И-07-2022 «Инструкция по эксплуатации аквадистиллятора» |
|  | И-08-2022 «Инструкция по эксплуатация комплекса хроматографического газового Хромос ГХ-1000» |
|  | И-09-2022 «Инструкция по охране труда для лаборанта химического анализа» |
|  | И-10-2022 «Инструкция противопожарной безопасности при работе со сжиженными углеводородными газами» |
|  | И-11-2022 «Инструкция для оказания доврачебной помощи пострадавшим» |

*Например, РМГ-76….., ГОСТ 17025, Положение о ИЛ, ДИ, рабочие инструкции.

Рекомендации по заполнению формы 10:

Под обобщенным термином «Нормативная документация» (НД) по МИ 2427-2024 понимается широкая совокупность документов:

- нормативные правовые документы (законы, приказы федеральных органов исполнительной власти и т.п.);

- нормативно-методические документы (национальные, международные и межгосударственные стандарты, методические указания, рекомендации, инструкции, стандарты организации и т.д.);

- распорядительные документы, регулирующие выполнение работ, осуществляемых лабораторией (приказы, распоряжения, иные руководящие документы, утвержденные руководством организации, в составе которой функционирует лаборатория или руководством самой лаборатории).

В эту форму следует вносить документы, применяемые лабораторией, за исключением нормативных документов на методики измерений и методы испытаний, которые приведены в форме 2. В данную форму могут быть внесены стандарты, методики измерений, документы вида МИ, МУ, Р и др., в т.ч. документы, разработанные в организации, в составе которой осуществляет свою деятельность лаборатория (Руководство по управлению качеством, стандарты организации) или самой лабораторией («Инструкция по отбору проб», «Инструкция по работе с конкретным прибором или группой приборов», «Инструкция по проведению определенного вида анализов», «Инструкция по входному контролю качества химических реактивов» и т.д.).

# Форма 11
Состояние основных лабораторных помещений

| № п/п | Назначение помещения (в том числе виды проводимых испытаний, для приемки и хранения образцов) | Специальное или приспособленное, площадь, м2 | Перечень контролируемых параметров в помещении | Наличие специального оборудования (вентиляции, защиты от излучений, помех и т.п.) | Наличие средств индивидуальной защиты | Протоколы измерений физических и химических факторов производственной среды, документы о соответствии помещений требованиям безопасности при наличии требований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Помещение для хранения реактивов и приготовления растворов | Специальное, 18,0 | Ежедневно измеряются и регистрируются: - температура воздуха; - влажность воздуха | Вытяжной шкаф | Перчатки, Костюм, обувь | Специальная оценка условий труда проведена «название организации», протокол от __.__.____ г.: Освещенность факт/норма; Температура воздуха факт/норма; Скорость движения воздуха факт/норма; Влажность воздуха факт/норма. |
|  | Помещение для газовой хроматографии: - массовая доля компонентов; - массовая доля сероводорода и меркаптановой серы; - содержание свободной воды, щелочи и жидкого остатка | Специальное 31,3, | Ежедневно измеряются и регистрируются: - температура воздуха; - влажность воздуха; - атмосферное давление; - напряжение и частота электросети | Вытяжной шкаф Кондиционер Увлажнитель воздуха | Перчатки, Костюм, обувь | Специальная оценка условий труда проведена «название организации» протокол от __.__.____ г.: Освещенность факт/норма; Температура воздуха факт/норма Скорость движения воздуха факт/норма; Влажность воздуха факт/норма. |
|  | Помещение для персонала | Специальное, 12,7 | - | - | - | - |

Рекомендации по заполнению формы 11:

Информацию для заполнения графы 3 «специальное или приспособленное» можно взять из проектной документации на здание (помещение). Если наименование (назначение) помещения, приведенное в указанной проектной документации, соответствует его действительному назначению (фактическому использованию), то помещение определяется статусом «специальное», в противном случае - «приспособленное».

Информацию для заполнения графы 7 следует брать из последнего протокола специальной оценки условий труда, проводимой в обязательном порядке согласно Федеральному закону «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ. По каждому параметру необходимо указать фактическое значение и норму.