Испытательная лаборатория

ООО «Омский завод …..»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ В НИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование объекта испытаний (измерений) | Наименование определяемого (измеряемого) показателя (характеристики) | Нормативные правовые акты и документы по стандартизации (№ и наименование) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | регламентирующие требования к измеряемому (контролируемому) показателю объекта | регламентирующие методики (методы) измерений и (или) методы испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Песок для строительных работ | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» | ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний, п. 2 |
|  |  | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний, п. 3 |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний, п. 5.1 |
|  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний, п. 9.1 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний, п. 10 |
|  | Смеси бетонные | Отбор проб | ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» | ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний» п. 3 |
|  |  | Подвижность бетонной смеси |  | ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний, п. 4.2 |
|  | Пшеница | Отбор проб | ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» | ГОСТ 13586.3-2015 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 Зерно. Метод определения влажности |
|  |  | Зараженность вредителями в явной форме |  | ГОСТ 13586.4-83 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями; ГОСТ 13586.6-93 Методы определения зараженности вредителями |
|  |  | Содержание сорной, зерновой и металломагнитной примесей |  | ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси |
|  |  | Типовой состав |  | ГОСТ 10940-64 Зерно. Методы определения типового состава |
|  |  | Стекловидность |  | ГОСТ 10987-76 Зерно. Методы определения стекловидности |
|  |  | Количество и качество клейковины |  | ГОСТ Р 54478-2011 Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице |
|  |  | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения |
|  | Вода питьевая | Отбор проб | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания | ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах |
|  |  | Гидрокарбонат-ионы (бикарбонаты, гидрокарбонаты) |  | ГОСТ 31957-2012 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов (Метод А - Определение свободной и общей щелочности) |
|  |  | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 Вода. Методы определения содержания формальдегида (Метод А - фотометрический метод) |
|  |  | Сульфиды, сероводород и гидросульфиды суммарно |  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом (Издание 2019 г.) |
|  |  | Перманганатная окисляемость |  | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом (Издание 2012 г.) |
|  |  | Фенолы (общие) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (Издание 2010 г.) (Метод А - Измерение массовой концентрации общих фенолов) |
|  |  | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (Издание 2012 г.) |
|  |  | Прозрачность |  | РД 52.24.496-2018 Методика измерений температуры, прозрачности и определения запаха воды (п. 9.2) |
|  |  | Массовая концентрация кислорода |  | Анализатор растворенного кислорода МАРК-3010. Руководство по эксплуатации ВР 54.00.000РЭ |
|  |  | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости (Метод А - Комплексонометрический метод) |
|  |  | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности (Метод Б - Метод фотометрического определения цветности) |

Заместитель директора по метрологии								С.П. Волков

М.П.

Рекомендации по заполнению перечня объектов и контролируемых в них показателей

Заполнение графы N 1: «N п/п»

Каждый показатель испытаний (измерений) должен быть указан в Перечне под отдельным номером. Нумерация должна быть сквозной.

Заполнение граф N 2: «Наименование объекта испытаний (измерений)» и N 3: «Наименование определяемого (измеряемого) показателя (характеристики)»

Наименования «объекта» и «показателей» необходимо указывать в полном соответствии с нормативными правовыми актами и документами по стандартизации (это могут быть, например, стандарты на общие технические условия, стандарты организации, технологические регламенты и т.д.), регламентирующими требования к измеряемому (контролируемому) показателю и документами, регламентирующими методики (методы) измерений и (или) методы испытаний (например, методики измерений, программы и методики испытаний).

Не рекомендуется допускать отклонения от наименований показателей, даже если в лаборатории устоялись сокращенные обозначения объектов и измеряемых (контролируемых) показателей. Буквенное обозначение показателя (русское или латинское) указывать не требуется.

Заполнение графы N 4: «Нормативные правовые акты и документы по стандартизации  (№ и наименование), регламентирующие требования к измеряемому (контролируемому) показателю объекта»

Указывается номер и наименование документа, регламентирующего требования к измеряемому (контролируемому) показателю объекта.

Например,

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия;

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070);

РД 34.43.105-89 Методические указания по эксплуатации трансформаторного масла.

Заполнение графы N 5: «Нормативные правовые акты и документы по стандартизации  (№ и наименование), регламентирующие методики (методы) измерений и (или) методы испытаний»

В данную графу перечня включают:

- документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб);

- документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений.

При наличии в документе нескольких методов на разные показатели, необходимо указать конкретный пункт, в котором изложен метод.

Например, ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний, п. 9.1

В случае наличия в заявленном документе нескольких методов исследований (испытаний) и измерений одного и того же показателя (характеристики) необходимо указывать фактически реализуемый с приведением метода исследований (испытаний) и измерений.

Например,

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости (Метод А - Комплексонометрический метод).

ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (Издание 2010 г.) (Метод А - Измерение массовой концентрации общих фенолов)

Если испытательная лаборатория (центр) фактически реализует все методы исследований (испытаний) и измерений одного и того же показателя (характеристики), представленные в заявленном документе, то конкретизация пунктов (разделов, наименований методов) не требуется.

Указание в графе эксплуатационной документации к средствам измерений допускается только в том случае, если результат исследования (испытания) или измерения является результатом непосредственно прямого измерения.

Например, Кондуктометр МАРК-603. Руководство по эксплуатации. BP41.00.000PЭ

При указании нормативных документов наличие изменений не указывается.

После составления перечня, пожалуйста, удалите данные рекомендации из своего документа!