## Прейскурант
ПРЕЙСКУРАНТ стоимости (цены) на выполнение работ (оказание услуг) по ремонту, настройке, регулировке и техническому обслуживанию средств измерений в ФБУ "Омский ЦСМ" (без учета НДС)
Код | Наименование | Тип СИ | Ед. изм. | Цена (без учета НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
41Г1100.10 | Диагностика нивелира |  | шт | 2250
41Г1101.10 | Ремонт по 1 категории. Нивелир | НТ | шт | 1418
41Г1102.10 | Ремонт по 1 категории. Нивелир | НВ-1, Н-3, Н-10 | шт | 1721
41Г1103.10 | Ремонт по 1 категории. Нивелир | 2Н3Л, 3Н5Л | шт | 1721
41Г1104.10 | Ремонт по 1 категории. Нивелир | НА-1, Н-2, Н-05, Н3К, Н10КЛ, Н3КЛ, 2Н3КЛ, Sokkia, Setl, Pentax, Лимка | шт | 2284
41Г1201.10 | Ремонт по 2 категории. Нивелир | НТ | шт | 1856
41Г1202.10 | Ремонт по 2 категории. Нивелир | НТ: замена круглой ампулы. | шт | 2025
41Г1203.10 | Ремонт по 2 категории. Нивелир | НВ-1, Н-3, Н-10, 2Н3Л, 3Н5Л | шт | 2183
41Г1204.10 | Ремонт по 2 категории. Нивелир | НВ-1, Н-3, Н-10, 2Н3Л, 3Н5Л: замена круглой ампулы | шт | 2351
41Г1205.10 | Ремонт по 2 категории. Нивелир | Н10КЛ,Н3К Н3КЛ, 2Н3КЛ, Sokkia, Setl, Pentax, Лимка | шт | 2813
41Г1301.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НТ | шт | 3049
41Г1302.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НТ : замена круглой ампулы | шт | 3218
41Г1303.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НТ : замена цилиндрической ампулы | шт | 3420
41Г1304.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НТ : замена сетки | шт | 3836
41Г1305.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НТ: замена круглой и цилиндрической ампулы | шт | 3589
41Г1306.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НТ: замена круглой ампулы и сетки | шт | 4005
41Г1307.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НТ: замена цилиндрической ампулы и сетки | шт | 4196
41Г1308.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НТ: замена круглой ампулы, цилиндрической ампулы и сетки. | шт | 4376
41Г1309.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НВ-1, Н-3, Н-10 | шт | 3679
41Г1310.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НВ-1, Н-3, Н-10 : замена круглой ампулы | шт | 3848
41Г1311.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НВ-1, Н-3, Н-10: заменацилиндрической ампулы | шт | 4050
41Г1312.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НВ-1, Н-3, Н-10 : замена сетки | шт | 4466
41Г1313.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НВ-1, Н-3, Н-10: замена круглой и цилиндрической ампулы | шт | 4219
41Г1314.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НВ-1, Н-3, Н-10: замена круглой ампулы и сетки | шт | 4635
41Г1315.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НВ-1, Н-3, Н-10 : замена цилиндрической ампулы и сетки | шт | 4838
41Г1316.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НВ-1, Н-3, Н-10: замена круглой ампулы, цилиндрической ампулы и сетки. | шт | 5006
41Г1317.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | 2Н3Л,3Н5Л | шт | 4466
41Г1318.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | 2Н3Л,3Н5Л: замена круглой ампулы | шт | 4635
41Г1319.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | 2Н3Л,3Н5Л : замена цилиндрической ампулы | шт | 4838
41Г1320.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | 2Н3Л,3Н5Л : замена круглой и цилиндрической ампулы | шт | 5006
41Г1321.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НА-1, Н-2, Н-05, Н3К, Н10КЛ, Н3КЛ, 2Н3КЛ, 3Н3КЛ,2Н3КЛ, Sokkia, Setl, Ptntax, Лимка | шт | 4950
41Г1322.10 | Ремонт по 3 категории. Нивелир | НА-1, Н-2, Н-05, Н3К, Н10КЛ, Н3КЛ, 2Н3КЛ, 3Н3КЛ,2Н3КЛ, Sokkia, Setl, Ptntax, Лимка: замена круглой ампулы | шт | 5119
41Г2101.10 | Ремонт по 1 категории. Рейка дорожная |  | шт | 1395
41Г2201.10 | Ремонт по 2 категории. Рейка дорожная |  | шт | 2745
41Г2301.10 | Ремонт по 3 категории. Рейка дорожная |  | шт | 5434
41Г2302.10 | Ремонт по 3 категории. Рейка дорожная | : замена ампулы уровня | шт | 7043
41Г3101.10 | Ремонт по 1 категории. Уровень брусковый с ц.д. до 0,02 мм/м |  | чел.ч | 1125
41Г3102.10 | Ремонт по 1 категории. Уровень брусковый с ц.д. 0,02 мм/м |  | шт | 1316
41Г3103.10 | Ремонт по 1 категории. Уровень рамный с ц.д. до 0,02 мм/м |  | шт | 1350
41Г3104.10 | Ремонт по 1 категории. Уровень рамный с ц.д. 0,02 мм/м |  | шт | 1586
41Г3105.10 | Ремонт по 1 категории. Уровень с микрометрической подачей ампулы |  | чел.ч | 1125
41Г3201.10 | Ремонт по 2 категории. Уровень брусковый с ц.д. до 0,02 мм/м |  | шт | 1856
41Г3202.10 | Ремонт по 2 категории. Уровень брусковый с ц.д. 0,02 мм/м |  | шт | 2149
41Г3203.10 | Ремонт по 2 категории. Уровень рамный с ц.д. до 0,02 мм/м |  | шт | 2194
41Г3204.10 | Ремонт по 2 категории. Уровень рамный с ц.д. 0,02 мм/м |  | шт | 2531
41Г3205.10 | Ремонт по 2 категории. Уровень с микрометрической подачей ампулы |  | шт | 1856
41Г3301.10 | Ремонт по 3 категории. Уровень брусковый с ц.д. до 0.02 мм/м |  | шт | 2655
41Г3302.10 | Ремонт по 3 категории. Уровень брусковый с ц.д. 0.02 мм/м |  | шт | 3094
41Г3303.10 | Ремонт по 3 категории. Уровень рамный с ц.д. до 0,02 |  | шт | 3656
41Г3304.10 | Ремонт по 3 категории. Уровень рамный с ц.д. 0,02 |  | шт | 4500
41Г3305.10 | Ремонт по 3 категории. Уровень с микрометрической подачей ампулы |  | шт | 2655
41Г4100.10 | Диагностика теодолита |  | шт | 2813
41Г4101.10 | Ремонт по 1 категории. Теодолит | Т30, Т15, Т30М, 2Т30П, 4Т30П | шт | 2138
41Г4102.10 | Ремонт по 1 категории. Теодолит | ТТ-4, Т-5, 4Т15П,ТТ-5, 2Т5КП | шт | 2284
41Г4103.10 | Ремонт по 1 категории. Теодолит | ТБ-1, ТБ-3, Т-2 ,2Т2А, 3Т5КП | шт | 2846
41Г4104.10 | Ремонт по 1 категории. Теодолит | 3Т2КА, 3Т2КП | шт | 3094
41Г4105.10 | Ремонт по 1 категории. Теодолит | Т1, Т05 | шт | 3679
41Г4201.10 | Ремонт по 2 категории. Теодолит | Т30, Т15, Т 30М, 2Т30П,4Т30П | шт | 2846
41Г4202.10 | Ремонт по 2 категории. Теодолит | ТТ4, Т5,4Т15П, ТТ05,2Т5К | шт | 3251
41Г4203.10 | Ремонт по 2 категории. Теодолит | ТБ-1 ТБ-3 Т-2 2Т2А 3Т5КП | шт | 3825
41Г4204.10 | Ремонт по 2 категории. Теодолит | 3Т2КА 3Т2КП | шт | 4950
41Г4205.10 | Ремонт по 2 категории. Теодолит | Т1 Т05 | шт | 5681
41Г4301.10 | Ремонт по 3 категории. Теодолит | Т30 Т15 Т30М | шт | 4950
41Г4302.10 | Ремонт по 3 категории. Теодолит | 2Т30П; 4Т30 | шт | 5355
41Г4303.10 | Ремонт по 3 категории. Теодолит | ТТ4, Т5,4Т15П, ТТ05,2Т5К | шт | 6019
41Г4304.10 | Ремонт по 3 категории. Теодолит | ТБ-1 ТБ-3 Т-2 2Т2А 3Т5КП | шт | 6503
41Г4305.10 | Ремонт по 3 категории. Теодолит | 3Т2КА 3Т2КП | шт | 8426
41Г4306.10 | Ремонт по 3 категории. Теодолит | Т1 Т 0,5 | шт | 10564
41Г4310.10 | Ремонт по 1 категории. Квадрант оптический КО-10 |  | шт | 2284
41Г4311.10 | Ремонт по 2 категории. Квадрант оптический КО-10 |  | шт | 3251
41Г4312.10 | Ремонт по 3 категории. Квадрант оптический КО-10 |  | шт | 6019
41Г4313.10 | Ремонт по 1 категории. Квадрант оптический КО-30 |  | шт | 2138
41Г4314.10 | Ремонт по 2 категории. Квадрант оптический КО-30 |  | шт | 2846
41Г4315.10 | Ремонт по 3 категории. Квадрант оптический КО-30 |  | шт | 4950
41Г9101.10 | Ремонт : юстировка всех видов геодезических приборов и инструментов |  | шт | 686
41Г9102.10 | Ремонт (настройка приборов неразрушающего контроля) |  | чел.ч | 1125
41Г9103.10 | Ремонт средств измерений |  | чел.ч | 1125
41Г9362.10 | Ремонт тормозного стенда |  | чел.ч | 1125
41Г9363.10 | Ремонт станка балансировочного |  | чел.ч | 1125
41Г9364.10 | Ремонт стенда измерений углов установки колес |  | чел.ч | 1125
41Г9365.10 | Ремонт измерителя параметров света фар |  | чел.ч | 1125
41Г9366.10 | Ремонт измерителя эффективности тормозных систем |  | чел.ч | 1125
41Г9367.10 | Ремонт подъемника |  | чел.ч | 1125
41Г9370.10 | Ремонт осадкомера весового всепогодного | ОВВ | чел.ч | 1125
41Г9400.10 | Ремонт ИК дорожной лаборатории КП-514: замена главного тормозного цилиндра ПКРС |  | чел.ч | 1125
41Г9520.10 | Ремонт аккумуляторной батареи с заменой элементов питания |  | чел.ч | 1125
41М1010.10 | Ремонт весов настольных циферблатных |  | чел.ч | 1125
41М1011.10 | Ремонт весов рычажных |  | чел.ч | 1125
41М1012.10 | Ремонт весов крановых |  | чел.ч | 1125
41М1013.10 | Ремонт весов автомобильных |  | чел.ч | 1125
41М1014.10 | Ремонт весов лабороторных |  | чел.ч | 1125
41М1015.10 | Ремонт гирь |  | чел.ч | 1125
41М1016.10 | Ремонт динамометров |  | чел.ч | 1125
41М1017.10 | Ремонт ключей моментных |  | чел.ч | 1125
41М1018.10 | Ремонт твердомеров |  | чел.ч | 1125
41М1019.10 | Ремонт весов электронных |  | чел.ч | 1125
41М1020.10 | Ремонт весов крановых до 5т |  | шт | 5060
41М1021.10 | Ремонт весов крановых до 10т |  | шт | 6270
41М1022.10 | Ремонт весов крановых до 20т |  | шт | 8470
41М1023.10 | Ремонт весов лабораторных электронных до 300гр |  | шт | 2925
41М1024.10 | Ремонт весов лабораторных электронных от 300гр до 1кг |  | шт | 3135
41М1025.10 | Ремонт весов электронных от 1кг до 50кг |  | шт | 3410
41М1026.10 | Ремонт весов электронных от 50кг до 300кг |  | шт | 3740
41М1027.10 | Ремонт весов тензометрических от 300кг до 1т |  | шт | 4070
41М1028.10 | Ремонт весов электронных от 1т до 5т |  | шт | 5060
41М1029.10 | Ремонт весов электронных от 5т до 15т |  | шт | 8438
41М1030.10 | Ремонт весов вагонных |  | шт | 24424
41М1031.10 | Ремонт весов автомобильных тензометрических от 10т |  | шт | 19030
41М1032.10 | Ремонт динамометров ДПУ |  | шт | 2145
41М1033.10 | Ремонт секундомеров |  |  | 1125
41М1034.10 | Ремонт прессов, испытательных машин |  | шт | 8438
41О5010.10 | Организация ремонта средств измерений |  | чел.ч | 1125
41П2010.10 | Ремонт медицинской техники и приборов |  | чел.ч | 1125
41П3010.10 | Ремонт средств измерений |  | чел.ч | 1125
41Р1010.10 | Ремонт СИ радиотехнических, ионизирующих излучений и медицинских приборов |  | чел.ч | 1125
41Р1011.10 | Ремонт СИ радиотехнических, ионизирующих излучений и медицинских приборов. 2 категория |  | шт | 3679
41Р1012.10 | Ремонт СИ радиотехнических, ионизирующих излучений и медицинских приборов. 3 категория |  | шт | 5513
41Р1013.10 | Ремонт СИ радиотехнических, ионизирующих излучений и медицинских приборов. 4 категория |  | шт | 14636
41Р1014.10 | Регулировка (подстройка) дозиметров, дозиметров радиометров |  | шт | 900
41Т2902.10 | Монтаж (демонтаж) приборов учета тепловой энергии |  | чел.ч | 1125
41Т2912.10 | Ремонт преобразователя расхода типа ПРЭМ : замена платы |  | шт | 22770
41Т2918.10 | Диагностика теплосчетчиков компактных | Elf,Sensonic II,Sonext,Карат-компакт,Марс и др. | шт | 291.67
41Т2920.10 | Ремонт счетчиков газа СГ16М, СГ16МТ, RVG |  | чел.ч | 1125
41Т2930.10 | Диагностика счетчиков газа диафрагменных | G10-G100 | шт | 1125
41Т2934.10 | Считывание/установка базы данных тепловычислителей и корректоров газа | СПТ, СПГ и аналогичных | шт | 990
41Т2962.10 | Ремонт счетчиков газа с заменой роторов, подшипников, колес синхронизатора | RVG G16...G100 | шт | 90129
41Т2963.10 | Ремонт счетчиков газа с заменой роторов, подшипников, колес синхронизатора | RVG G160 | шт | 100128
41Т2964.10 | Ремонт счетчиков газа с заменой роторов, подшипников, колес синхронизатора | RVG G250 | шт | 119164
41Т2965.10 | Ремонт счетчиков газа с заменой роторов, подшипников, колес синхронизатора | RVG G400 | шт | 134391
41Т3002.10 | Ремонт манометра технического |  | шт | 259
41Т3003.10 | Ремонт манометра электроконтактного |  | шт | 439
41Т3106.10 | Ремонт газоанализаторов |  | чел.ч | 1125
41Т3107.10 | Диагностика сигнализаторов газа, газоанализаторов |  | чел.ч | 1125
41Т3108.10 | Ремонт анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе |  | чел.ч | 1125
41Т4011.10 | Замена 1 элемента питания (типоразмер А, 2/3А, АА) |  | ед | 804
41Т4012.10 | Замена 1 элемента питания (типоразмер С) |  | ед | 1608
41Т4013.10 | Замена 1 элемента питания (типоразмер D) |  | ед | 2713
41Т4021.10 | Замена 2 элементов питания (типоразмер А, 2/3А, АА) |  | ед | 1608
41Т4023.10 | Замена 2 элементов питания (типоразмер D) |  | ед | 5426
41Э1100.10 | Диагностика аппарата высоковольтного |  | шт | 2250
41Э1101.10 | Ремонт по 1 категории. Аппарат высоковольтный |  | шт | 3375
41Э1102.10 | Ремонт по 2 категории. Аппарат высоковольтный |  | шт | 4500
41Э1103.10 | Ремонт по 3 категории. Аппарат высоковольтный |  | шт | 11250
41Э1104.10 | Настройка электрооборудования |  | шт | 4275
41Э1105.10 | Ремонт средств измерений |  | чел.ч | 1125
41Э1106.10 | Диагностика средств измерений электромагнитных величин |  | шт | 2250
42Г1010.10 | Техническое обслуживание:размывка концевых мер длины (1 шт.) |  | шт | 44
42Г1011.10 | Техническое обслуживание:размывка СИ размером до 200 мм от заводской смазки |  | шт | 123
42Г1012.10 | Техническое обслуживание:размывка СИ размером от 200 до 1000 мм от заводской смазки |  | шт | 371
42Г1013.10 | Техническое обслуживание:размывка СИ размером свыше 1000 мм от заводской смазки |  | шт | 754
42Г1014.10 | Техническое обслуживание:продувка сжатым воздухом, чистка сит и сеток контрольных перед поверкой |  | шт | 113
42Г9340.10 | Техническое обслуживание:настройка, подготовка к поверке измерителя суммарного люфта управления автотранспортных средст |  | чел.ч | 1125
42Г9350.10 | Техническое обслуживание:настройка, подготовка к поверке тормозного стенда |  | шт | 3375
42Г9351.10 | Техническое обслуживание, настройка,подготовка к поверке стенда измерения углов установки колес |  | шт | 3375
42Г9352.10 | Техническое обслуживание, настройка, подготовка к поверке станка балансировочного |  | шт | 3375
42Г9360.10 | Техническое обслуживание:настройка, подготовка к поверке измерителя параметров света фар автотранспортных средств |  | чел.ч | 1125
42Г9370.10 | Техническое обслуживание:настройка, калибровка канала измерения силы ИВК "АСИС" |  | шт | 563
42Г9371.10 | Техническое обслуживание:настройка, подготовка к поверке авторефрактокератометра | MRK 3100Р | шт | 7886
42Г9380.10 | Техническое обслуживание:настройка, калибровка канала измерения давления ИВК "АСИС" |  | шт | 563
42Г9390.10 | Техническое обслуживание:настройка, калибровка канала измерения измерения деформации ИВК "АСИС" |  | шт | 563
42Г9391.10 | Техническое обслуживание ИВК "АСИС" с заменой датчика линейных перемещений |  | шт | 21386
42Г9392.10 | Техническое обслуживание ИВК "АСИС" с заменой датчика силы |  | шт | 24761
42Г9410.10 | Техническое обслуживание печи муфельной | СНОЛ | чел.ч | 1125
42Г9420.10 | Техническое обслуживание шкафа сушильного | ШС | чел.ч | 1125
42Г9430.10 | Техническое обслуживание компрессора | Jun-Air,Sil-air до 25л | чел.ч | 1125
42Г9435.10 | Техническое обслуживание витрины холодильной | Енисей 1000R | чел.ч | 1125
42Г9440.10 | Техническое обслуживание индикатора часового типа | ИЧ-2...ИЧ-50 | шт | 225
42Г9445.10 | Техническое обслуживание установки компрессорного сжатия |  | чел.ч | 1125
42Г9450.10 | Техническое обслуживание установки одноплоскостного среза |  | чел.ч | 1125
42Г9455.10 | Техническое обслуживание установки трехосного сжатия |  | шт | 1688
42Г9460.10 | Техническое обслуживание установки одноосного сжатия |  | чел.ч | 1125
42Г9465.10 | Техническое обслуживание прибора предварительного уплотнения |  | шт | 563
42М1033.10 | Техническое обслуживание АСН (подключение к эл.сети,пролив АСН,подключение НВР к АЦ с выкачкой НП из мерника) |  | шт | 10400
42М2010.10 | Техническое обслуживание весов автомобильных |  | шт | 20240
42М2011.10 | Техническое обслуживание весов |  | чел.ч | 1125
42М2012.10 | Техническое обслуживание гирь |  | чел.ч | 1125
42М2014.10 | Системы дорожные весогабаритные |  | ед | 53500
42М2015.10 | Диагностика средств измерений |  | шт | 1379
42П1010.10 | Техническое обслуживание испытательного оборудования |  | чел.ч | 1125
42Р1070.20 | Проведение радиационного контроля (мощность дозы гамма-излучения,ЭРОА радона и торона) 1-комнатной квартиры |  | шт | 1485
42Р1071.20 | Проведение радиационного контроля (мощность дозы гамма-излучения,ЭРОА радона и торона) 2-комнатной квартиры |  | шт | 1778
42Р1072.20 | Проведение радиационного контроля (мощность дозы гамма-излучения,ЭРОА радона и торона) 3-комнатной квартиры и более |  | шт | 2216
42Т1010.10 | Техническое обслуживание:настройка сфигмоманометров |  | шт | 158
42Т1011.10 | Техническое обслуживание:настройка и регулировка электроконтактных манометров |  | шт | 281
42Т1012.10 | Техническое обслуживание:настройка и регулировка дифманометров самопишущих |  | шт | 450
42Т1013.10 | Техническое обслуживание:настройка и регулировка манометров самопишущих |  | шт | 450
42Т1014.10 | Техническое обслуживание:обезжиривние кислородных манометров |  | шт | 158
42Т1015.10 | Техническое обслуживание:разборка, промывка и заправка спиртом микроманометров ММН-240 |  | шт | 473
42Т1016.10 | Техническое обслуживание:промывка и заправка спиртом тягонапоромеров жидкостных типа ТНЖ |  | шт | 113
42Т1017.10 | Техническое обслуживание:настройка газовых барабанных счетчиков |  | шт | 1080
42Т1018.10 | Техническое обслуживание:настройка манометрических термометров |  | шт | 506
42Т1019.10 | Техническое обслуживание:настройка тягонапоромеров |  | шт | 416
42Т1020.10 | Техническое обслуживание:заправка электродов электролитом |  | шт | 203
42Т1030.10 | Техническое обслуживание медицинского оборудования и приборов |  | чел.ч | 1125
42Т1031.10 | Техническое обслуживание медицинской техники |  | чел.ч | 1125
42Т2900.10 | Техническое обслуживание:настройка, калибровка, подготовка к поверке.Водосчетчики, теплосчетчики турбинные, крыльчатые | Ду 10-20 мм | шт | 214
42Т2901.10 | Техническое обслуживание:настройка, калибровка, подготовка к поверке.Водосчетчики, теплосчетчики турбинные, крыльчатые | Ду 25-50 мм | шт | 1249
42Т2902.10 | Техническое обслуживание:настройка, калибровка, подготовка к поверке.Водосчетчики, теплосчетчики турбинные, крыльчатые | Ду 65-100 мм | шт | 2273
42Т2910.10 | Техническое обслуживание: подготовка к поверке, чистка проточной части | Преобразователи расхода типа ПРЭМ, ВЗЛЕТ и другие. | шт | 1598
42Т2911.10 | Техническое обслуживание:диагностика водосчетчика, теплосчетчика турбинного, преобразователя расхода | ПРЭМ, ВЗЛЕТ, ВЭПС и другие. | шт | 619
42Т2915.10 | Техническое обслуживание: настройка | Преобразователи расхода типа ПРЭМ, ВЗЛЕТ и другие. | шт | 3375
42Т2920.10 | Техническое обслуживание:диагностика прибора, разборка, сборка с целью выявления неисправностеи и определения | необходимых запасных частей. Счетчики газа типа СГ-16, ТГС и другие. | шт | 1069
42Т2930.10 | Техническое обслуживание:настройка, калибровка, подготовка к поверке. | Вычислители расхода, количества теплоты, газа типа СПТ, СПГ, ВКТ и аналогичные. | шт | 1058
42Т2940.10 | Техническое обслуживание:настройка, калибровка, подготовка к поверке. | Теплосчетчики КМ-5 и другие. | шт | 3026
42Т2956.10 | Техническое обслуживание счетчика газа с промывкой системы смазки и заправкой счетчика маслом 100 мл. | СГ 16М; СГ 16МТ | шт | 3195
42Т2960.10 | Техническое обслуживание: подготовка к поверке счетчиков газа (разборка,чистка,замена подшипников,уплотнительных колец) | RVG G16...G100 | шт | 10181
42Т2961.10 | Техническое обслуживание:подготовка к поверке счетчиков газа (разборка, чистка, замена подшипников,уплотнительных колец | RVG G160...G400 | шт | 12218
42Т3000.10 | Техническое обслуживание:перебивка стрелки технического манометра. |  | шт | 135
42Т3001.10 | Техническое обслуживание:зачистка контактов у электроконтактного манометра. |  | шт | 135
42Т3010.10 | Техническое обслуживание:подгонка массы грузов манометра | МП-6 | шт | 4230
42Т3011.10 | Техническое обслуживание:подгонка массы грузов манометра | МП-2.5; МП-60; МП-600 | шт | 8359
42Т3020.10 | Техническое обслуживание:перенастройка диапазона преобразователя давления. |  | шт | 1609
42Т3080.10 | Техническое обслуживание, настройка термостата |  | чел.дн | 9000
42Т3081.10 | Техническое обслуживание, настройка шкафа сушильного |  | чел.дн | 9000
42Т3082.10 | Техническое обслуживание, настройка климатической камеры |  | чел.дн | 9000
42Т3110.10 | Техническое обслуживание:настройка,подготовка к поверке сигнализаторов газа и аналогичных |  | чел.ч | 1125
42Т3120.10 | Техническое обслуживание газоанализаторов |  | чел.ч | 1125
42Т3130.10 | Техническое обслуживание регуляторов температуры |  | чел.ч | 1125
42Т3140.10 | Техническое обслуживание:настройка, подготовка к поверке средств измерений давления,температуры |  | чел.ч | 1125
42Т4010.10 | Техническое обслуживание испытательного оборудования |  | чел.ч | 1125
42Т5410.10 | Техническое обслуживание комплекса дозиметрического термолюминесцентного | ДОЗА-ТЛД | шт | 38275
42Т5420.10 | Определение однородности партии дозиметров из комплекта ДОЗА-ТЛД (за 1 дозиметр) |  | шт | 193
43Г1010.10 | Контроль технического состояния |  | чел.ч | 1125
43Р2010.20 | Контроль выходных параметров рентген аппаратов на два рабочих места |  | шт | 12900
43Р2020.20 | Контроль выходных параметров рентген аппаратов на три рабочих места |  | шт | 16010
43Р2030.20 | Контроль выходных параметров рентген аппаратов палатных,передвижных |  | шт | 10542
43Р2040.20 | Контроль выходных параметров рентген аппаратов дентальных |  | шт | 8096
43Р2050.20 | Контроль выходных параметров флюорографов |  | шт | 11297
43Р2060.20 | Контроль выходных параметров маммографов |  | шт | 12256
43Р3010.20 | Определение эффективных доз облучения пациентов |  | ед | 4115
43Р3011.20 | Определение эффективных доз облучения пациентов для стационарных рентгеновских аппаратов |  | ед | 8230
43Р3020.20 | Радиационный контроль в рентгеновских кабинетах (за одну рентгеновскую трубку) |  | шт | 4431
43Р3030.20 | Контроль индивидуальных доз облучения персонала |  | шт | 520
43Р3040.20 | Радиационный контроль рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров |  | шт | 11085
43Р4010.20 | Контроль средств индивидуальной защиты (свинцовый эквивалент) |  | чел.ч | 1001
43Р4011.20 | Контроль средств индивидуальной защиты двусторонних (свинцовый эквивалент) |  | шт | 2025
43Р4012.20 | Контроль средств защиты (ширмы) |  | шт | 2480
43Т0470.10 | Контроль технического состояния лампы бактерицидной |  | шт | 170
43Т1030.10 | Контроль технического состояния медицинской техники |  | чел.ч | 1125
43Т1040.10 | Контроль технического состояния клапана предохранительного |  | шт | 2250
43Т1041.10 | Контроль технического состояния клапана предохранительного (с настройкой давления срабатывания) |  | шт | 3375
43Т1050.10 | Контроль технического состояния бомбы для измерения давления насыщенных паров по Рейду |  | шт | 3375
43Т6610.10 | Контроль технического состояния аппарата УЗТ терапии |  | шт | 1363
43Т6620.10 | Контроль технического состояния аппарата УВЧ терапии |  | шт | 1363
43Т6630.10 | Контроль технического состояния аппарата ДМВ и СМВ терапии |  | шт | 1363
43Т6640.10 | Контроль технического состояния аппарата магнитной терапии |  | шт | 834
43Т6650.10 | Контроль технического состояния аппарата лазерной терапии |  | шт | 1363
43Т6670.10 | Контроль технического состояния аппарато в НЧ терапии |  | шт | 1363
43Т6680.10 | Контроль технического состояния аппарата для дарсонвализации |  | шт | 834
43Т6690.10 | Контроль технического состояния аппарата для электросна |  | шт | 834
43Т6691.10 | Контроль технического состояния аппарата УЗИ диагностики,ультразвукового сканера (один датчик) |  | шт | 2368
43Т6692.10 | Контроль технического состояния аппарата УЗИ диагностики,ультразвукового сканера (два датчика) |  | шт | 3220
43Т6693.10 | Контроль технического состояния аппарата УЗИ диагностики,ультразвукового сканера (три датчика) |  | шт | 4061
43Т6694.10 | Контроль технического состояния аппарата УЗИ диагностики,ультразвукового сканера с Доплером |  | шт | 4916
43Т6710.10 | Контроль технического состояния аппаратов низкочастотной физиотерапии токами звуковой частоты | Амплипульс и т.п. | шт | 2363
43Т6720.10 | Контроль технического состояния дефибрилляторов |  | шт | 1659
43Т6730.10 | Контроль технического состояния электрокардиографов одноканальных, многоканальных |  | шт | 2252
43Т6740.10 | Контроль технического состояния пульсовых оксиметров |  | шт | 1548
43Т6750.10 | Контроль технического состояния комплексов суточного мониторирования по АД (один регистратор) |  | шт | 3042
43Т6751.10 | Контроль технического состояния комплексов суточного мониторирования по ЭКГ (один регистратор) |  | шт | 2401
43Т6752.10 | Контроль технического состояния комплексов суточного мониторирования по АД и ЭКГ (один регистратор) |  | шт | 4459
43Т6760.10 | Контроль технического состояния мониторов медицинских, мониторов пациента |  | шт | 4973
43Т6770.10 | Контроль технического состояния реографов |  | шт | 4050
43Т6780.10 | Контроль технического состояния электроэнцефалографов |  | шт | 5200
43Т6781.10 | Контроль технического состояния эхоэнцефалографов |  | шт | 2621
43Т6790.10 | Контроль технического состояния миографов |  | шт | 5180