| Руководитель |
| --- |
| наименование предприятия |
| подпись |  | Фамилия И.О |

# Техническое задание

# на расчет метрологических характеристик в соответствии с ГОСТ Р 8.740-2011

| 1 | Наименование и адрес узла измерения количества газа (далее УИКГ): |
| --- | --- |
| 2 | Характеристики измеряемой среды |
|  | 2.1 Наименование |  |
|  | 2.2 Компонентный состав и диапазон его изменения: | мин. знач. – макс. знач. |
|  | - содержание N2 (азот) % (мол) - (погрешность определения %) - содержание СО2 (диоксид углерода ) % (мол) - (погрешность определения %) |  |
|  | 2.3 Плотность при стандартных условиях (температуре 20(С), кг/м3 ; - погрешность ее определения: основная (дополнительная) %. |  |
|  | 2.4 Диапазон изменения рабочих параметров газа: | мин. знач. – макс. знач. |
|  | - объемного расхода, приведенного к стандартным условиям, м3/ч |  | ( |  |
|  | - объемного расхода в рабочих условиях, м3/ч |  | ( |  |
|  | - скорости газа, м/с |  |  |  |
|  | - избыточного (абсолютного) давления, МПа (кгс/см2) |  | ( |  |
|  | - барометрического давления, кПа (мм рт.ст.) |  | ( |  |
|  | - температуры, (С |  | ( |  |
|  | 2.5 Алгоритм, метод расчета физических свойств измеряемой среды при рабочих условиях (например NX19, Gerg91, AGA-8 или нормативный документ ГСССД, МР) |  |
| 3 | Измерительный трубопровод (далее ИТ) |  |
|  | 3.1 Внутренний диаметр ИТ при температуре 20(С, мм |  |
|  | 3.2 Схема конструкции ИТ с указанием длин прямых участков ИТ в мм, размеров запорной и трубопроводной арматуры в мм, местных сопротивлений, фильтров (модели), струевыпрямителей (УПП), диаметр гильзы термометра, мест установки отбора давления до и после счетчика и фильтра (если это указано в его тех.документации) | Приведена в Приложении 1 |
| 4 | Перечень средств измерений (далее СИ) входящих в состав СИКГ: |  |
|  | 4.1 Состав СИ (измерительно-вычислительный комплекс) внесенный в Реестр СИ РФ с установленным показателем точности: - название измерительно-вычислительного комплекса, N госреестра |  |
|  | 4.1.1 Состав: - счетчик (расходомер), тип, модель; |  |
|  | - измерительные датчики регистрируемых параметров среды (даления, температуры), тип, модель; |  |
|  | - дополнительные измерительные датчики и преобразователи, тип, модель; |  |
|  | - вычислитель(корректор), тип, модель |  |
|  | 4.1.2 Метрологическая характеристика: - пределы допускаемой приведенной (относительной) погрешности в диапазоне измерений, м3/ч - пределы допускаемой приведенной (относительной) погрешности в диапазоне измерений, м3/ч | ____% от ______ до ______ ____% от ______ до ______ |
|  | 4.2 Состав СИ состоящий из собранного комплекта различных СИ без установленного общего показателя точности |  |
|  | 4.2.1 Расходомер-счетчик, тип, модель - диапазон измерений, м3/ч (кг/ч, т/ч) |  |
|  | - пределы допускаемой приведенной (относительной) погрешности в диапазоне измерений, м3/ч - пределы допускаемой приведенной (относительной) погрешности в диапазоне измерений, м3/ч | ____% от ______ до ______ ____% от ______ до ______ |
|  | 4.2.2 СИ избыточного (абсолютного) давления, наименование, модель (полное обозначение) |  |
|  | - верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) |  |
|  | - пределы допускаемой приведенной (относительной) погрешности, % |  |
|  | 4.2.3 СИ баромерического давления, наименование, модель (полное обозначение) |  |
|  | - диапазон измерений, кПа (мм рт.ст.) |  |
|  | - пределы допускаемой абсолютной (приведенной, относительной) погрешности, кПа (мм рт.ст., %) |  |
|  | 4.2.4 СИ температуры, наименование, модель (полное обозначение) |  |
|  | - диапазон измерений, (С |  |
|  | - пределы допускаемой абсолютной (приведенной, относительной) погрешности, (С (%) |  |
|  | - наружный диаметр гильзы (кармана) СИ температуры, мм |  |
|  | 4.2.5 СИ перепада давления на счетчике (расходомере) (согласно ТУ) наименование, модель (полное обозначение), |  |
|  | - верхний предел измерений, кПа (кгс/м2) |  |
|  | - пределы допускаемой приведенной (относительной) погрешности, % |  |
|  | 4.2.6 Вычислитель (корректор) расхода и количества, тип, модель |  |
|  | - функция преобразования входного токового сигнала по перепаду давления (линейная, с корнеизвлечением) |  |
|  | - пределы допускаемой основной приведенной (относительной) погрешности преобразования перепада давления (токовый сигнал 0 – 5 мА или 4 – 20 мА), % |  |
|  | - пределы допускаемой основной приведенной (относительной) погрешности преобразования избыточного (абсолютного) давления (токовый сигнал 0 – 5 мА или 4 – 20 мА), % |  |
|  | - пределы допускаемой основной абсолютной (относительной, приведенной) погрешности преобразования температуры, (С (%) |  |
|  | - пределы допускаемой основной приведенной (относительной) погрешности вычисления объемного расхода, % |  |
|  | - пределы допускаемой основной приведенной (относительной) погрешности определения времени, % |  |
|  | 4.3 СИ компонентного соcтава измеряемой среды - наименование, модель (полное обозначение), (согласно п.2.2.) |  |
|  | 4.4 СИ плотности измеряемой среды - наименование, модель (полное обозначение), (согласно п.2.3) |  |
|  | 4.5 СИ влажности измеряемой среды - наименование, модель (полное обозначение) |  |
|  | 4.6 Дополнительные измерительные преобразователи контролируемых параметров (барьеры, блоки питания, преобразователи): |  |
|  | - наименование, модель (полное обозначение) |  |
|  | - наименование, модель (полное обозначение) |  |
|  | - наименование, модель (полное обозначение) |  |
| 5 | Условия эксплуатации СИ |  |
|  | 6.1 Температура воздуха в помещении, где установлены счетчик и СИ |  |
|  | 6.2 Относительная влажность воздуха в помещении, где установлены СИ |  |
| 6 | Требования безопасности, охраны окружающей среды при выполнении измерений: |
|  | - наименование документов и отраслевых стандартов |
| 8 | Периодичность формирования архивов и отчетов с результатами измерений расхода и количества |  |
|  | - наличие верхнего уровня - осуществление передачи данных |  |

# Приложение 1

(обязательное)

Схема конструкции измерительного трубопровода